## 様式第１
（様式第１)
|  | 受 理 番 号 （センターで記入） |  |  |  | 番 号
申請日(記入日)
令和
令和2年度都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金
交付申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金交付規程第６条第２項の規定に基づき、
下記のとおり補助金の交付を申請します。
記
１．申請者
法人名 | [6 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
年
月
日
年
月
日
年
月
日
様式第２から入力を始めてください。
様式第２から自動的に転記されます。
Note on AC5: 申請者の社内上申番号を記入する（空欄可）。
Note on AO8: 募集期間内であることを確認。

## 様式第２
（様式第２）
令和2年度都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金
実施計画書
１．補助事業の実施計画
（１）実施場所
|  |  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － | [5 empty] | ）
最寄り駅
施設の名称
|  |  | 施設の区分 | [29 empty] | 都市ガス製造所
導管受入事業所
設備の所有者
|  |  | 申請者の区分※ |  |  |  |  | ガス小売事業者 ・ 一般ガス導管事業者 ・ 特定導管事業者 ・ ガス製造事業者
※該当するものを○で囲むこと。
（２）補助事業の概要
①非常用自家発電設備の種類・能力（ｋW）・燃料・台数・燃料貯蔵設備の仕様
現状
補助事業後
②補助事業の内容及び補助対象範囲 ※それぞれの項目に実施内容がない場合は「なし」と記入。 ※補助対象外として実施の場合は、その実施内容に(補助対象外）と記載する。
撤 去
新 設
増 設
更 新
改 造
|  |  | ③支払い方法 ※1 | [6 empty] | 金融機関振込 ・ 支払い委託(金融機関名称：
)
④その他特記事項
|  |  | ⑤補助率２／３以内の申請※2 | [29 empty] | 該当する
該当しない
※1支払方法については、該当するものを○で囲むこと。
※2補助率２／３以内の申請は、設備の所有者が中小企業基本法に定める中小企業（みなし大企業を除く） 又は会社法上の会社以外の法人であること。
２．補助要件等
（１）現状の都市ガス製造・供給所の状況
[5 empty] | 項目 | [21 empty] | 数量 |  |  | 単位
|  |  |  | ① | １時間あたりの最大都市ガス製造量実績値※ （導管受入事業所にあっては供給量） | [24 empty] | Nm3/h
|  |  |  | ② | 上記①の１/３量（自動計算）
|  |  |  | ③ | 非常用自家発電設備による都市ガス製造又は供給可能量
|  |  |  | ④ | 上記①時に必要な１時間当たりの使用電力量 | [24 empty] | ｋＷｈ
|  |  |  | ⑤ | 上記②時に必要となる非常用自家発電設備の１時間当たりの能力
|  |  |  | ⑥ | １日あたりの最大供給量実績値※ | [24 empty] | Nm3/日
|  |  |  | ⑦ | 上記⑥の１/３量（自動計算）
※申請者の平成２９年４月１日より平成３０年３月３１日の間の実績値（小数点以下は切り捨て）。
（２）補助要件の適合状況
[5 empty] | 項目 | [18 empty] | 現状 |  |  |  | 補助事業後
|  |  |  | ① | 非常用自家発電設備がブラックアウト対応仕様か | [27 empty] | ○
|  |  |  | ② | 非常用自家発電設備の定格出力(ｋＷ） | [27 empty] | ×
|  |  |  | ③ | 電力喪失時の都市ガスの供給可能日数※
※上記２．（2）③の供給可能日数は、小数点以下を切り捨て。
（３）事業実施工程表
・別紙「発注計画書」の通り。
・補助事業の開始及び完了予定日
[7 empty] | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
３．補助対象経費の算出根拠
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
|  | 区分 | [8 empty] | 補助事業に 要する経費 | [6 empty] | 補助対象経費 | [5 empty] | 補助率 |  | 補助金交付申請額
|  | Ⅰ． |  | 設 計 費 | [12 empty] | 円 | [5 empty] | 円 | [7 empty] | 円
|  | Ⅱ． |  | 既存設備撤去費 | [12 empty] | 円 | [5 empty] | 円 | [7 empty] | 円
|  | Ⅲ． |  | 新規設備機器費 | [12 empty] | 円 | [5 empty] | 円 | [7 empty] | 円
|  | Ⅳ． |  | 新規設備設置工事費 | [12 empty] | 円 | [5 empty] | 円 | [7 empty] | 円
|  | 合 計 | [14 empty] | 円 | [5 empty] | 円 | [7 empty] | 円
※「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費を意味します。 なお、消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入してください。 ※「補助対象経費」には、「補助事業に要する経費」のうちで補助対象となる経費につ いて、消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入してください。 ※「補助金交付申請額」は、「補助対象経費」のうちで補助金の交付を希望する額で、 その限度は、「補助対象経費」に補助率を乗じた額（１円未満は切捨て）をいいます。
４．補助事業担当窓口
（１）申請者
| 法人名 | [25 empty] | 印
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
| 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
| 電話番号 | [7 empty] | － |  |  |  | － |  |  |  | FAX番号 | [7 empty] | － |  |  | －
E-mailアドレス
５．補助事業者の概要
法人名
代表者名
役 職
| 住 所 |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
| 電話番号 | [6 empty] | － |  |  |  | － | [5 empty] | FAX番号 | [7 empty] | － |  |  | －
| 業 種※1 | [16 empty] | 業種分類※1
| 資本金※2 | [13 empty] | 円 |  |  | 常時使用する従業員数※3 | [12 empty] | 人
| 決算情報2※ |  |  |  | 売上高 | [15 empty] | 円 | 経常利益 | [9 empty] | 円
※1業種、業種分類は、日本標準産業分類に基づく。 複数の業種がある場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい方とする。
※2各項目について直近決算の数値を補助事業者の単体ベースで記入すること。
※3常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれない。
６．資金調達計画（補助事業に要する経費）
| 調 達 先 | [5 empty] | 補 助 金 | [6 empty] | 自己資金 | [6 empty] | 借 入 金 | [5 empty] | 合 計
| 調達金額 | [11 empty] | 円 | [6 empty] | 円 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
※金額に消費税等は含まないこと。
７．確認事項
＊該当する項目にチェック（括弧に○を記入）すること。
| （ |  | ） | 他の補助金との重複（予定含む）
|  |  |  | 該当する場合、補助金名称： | [28 empty] | ○
| （ |  | ） | 自社製品の調達等
※補助対象経費に、国からの補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に 規定する補助金等をいう。）の対象経費を含む事業ではないこと（法令等の規定により、補助対象 経費に充当することが認められているものを除く）。
都道府県から記入する。
○○線、○○駅等を記入する。
新橋
「補助対象経費」×「補助率」の金額を記入。但し、１円未満は切り捨てとする。
法人名、代表者名、役職、住所は履歴事項全部事項証明書に記載の通りとする。
該当する項目にマークする。
該当する項目にマークする。
該当する項目にマークする。
消費税等は補助対象外のため、税抜きで記入。
申請する設備が他の補助金と重複する場合には○を選択し、補助金名称を記入する。
該当する項目にすべてチェック
該当する項目に○又は×を選択する。
開始予定日は最初の工事等の契約締結予定日、
完了予定日は最終の支払完了予定日を記入する。
補助率は、（２）補助事業の概要⑤補助率２／３以内の申請に『該当する』
を選択すると２／３、それ以外の場合は１／２に設定される。
「該当する」か「該当しない」かを選択する。
借入金を入力すると、その他の金額は自動計算となる。０円でも”０”を入力すること。
金額欄は、空白とせず、金額がない欄は”０”を記入すること。

## 別紙①
（別紙①） 用語の意味
１．補助事業の内容（新設・更新・増設・改造）
（１）新設
現状、存在していない設備を新たに設置すること
（２）更新
既存設備を撤去又は廃止して、同種同一機能の新規の設備を設置すること ※補助対象となるには更新以外に性能保証ができない旨のメーカーコメントが必要
（３）増強 | 増設（増強を含む）
既存の設備に追加して同用途の設備を増設すること、または既存の設備を撤去して同用途であるが機能（容量や能力等）が向上した新規の設備を設置すること（増強）
（４）改造
既存設備の一部分を取替、ハード的な機能（容量や能力等）が向上した設備とすること又は制御システム等のハード・ソフトの一部を取替・変更して機能向上に対応すること ※改造を行った設備は改造前の状態に容易に戻れないよう、取り外し部品等の処分が必要
２．補助事業に要する経費
補助事業を完遂するための一連の経費（設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、新規設備設置工事費）であり、補助対象範囲内で申請者が補助金支払を要望する補助対象経費と補助対象外経費※も含む場合がある 具体的な例は、（別紙②）を参照 ※補助対象外経費 ： 補助対象範囲と認められない経費及び補助対象範囲ではあるが 申請者が補助金支払を要望しない経費
３．補助事業外の経費の例（補助金事業とは別の事業として切り離す経費）
（１）交付決定前に完了した事業に関する経費
① | 見積を積算するための費用（基本設計費、調査費含む）
② | 工期短縮のために交付決定前に契約した事前工事等
（２）定められた期限内に支払が完了しないと見込まれる事業に関する経費
① | 産業廃棄物処理費等において期限内に完了証明（マニュフェスト等）が発行されず 検収と支払完了ができないと見込まれるもの
② | 納期が長く期限内の検収と支払完了ができないと見込まれるもの
（３）補助事業の目的にそぐわない工事に関する費用
① | 植栽及び外構工事
② | その他補助事業の遂行に関係がないと判断される工事

## 別紙②
（別紙②） 補助対象・補助対象外の例
大分類 | 分類 | 項目例
補助事業に 要する経費 | 補助対象 （補助金 支払対象） | ・実施設計費（基礎設計、システム設計、機器設備設計）
・非常用発電設備の燃料倉庫(専用倉庫に限る）及び その付帯設備に関する工事
・非常用発電設備に付属する給排気設備、消火設備、照明、空調、防音工事
・既設設備の敷地内移設 ※補助対象設備の設置に障害となる設備のみの移設費用は補助対象
・既設設備の撤去 ※補助対象設備の設置に障害となる設備のみの撤去費用は補助対象とする
・補助事業外の設備と共用する場合、按分減額した後の費用のみ補助対象とする。 ※設置する発電設備の負荷に天然ガス充填設備等の都市ガス製造・供給に 関係のない負荷が載る場合は出力按分を行う（別紙⑧-2 参照） ※その他燃料配管等の共用がある場合は、断面積按分を行う（別紙⑫参照）
・据付 搬出・搬入に伴う現場復旧費（従前と同レベルに限る） 足場構築費、（設備の）輸送費、設備の輸送・搬入等に対する保険料 重機、仮設電源等のレンタル料
・仮設 現場事務所、仮囲い、仮設配管、仮設ケーブル、仮設電源及び付帯設備の 仮設（都市ガス供給維持にどうしても必要な場合に限る）
・舗装（従前と同レベルへの復旧に限る）
・試運転調整（出荷前の試運転及び据付後の試運転調整：試運転用の燃料費含む）
・排水設備（専用燃料タンクの防液堤内の排水設備に限る）
・現場管理費等 現場監督費、現場警備費、現場清掃費、安全管理費
・消耗品費（内訳記載があるもの）
・宿泊費・交通費 (宿泊地、経路、業務内容、利用人数、単価等の根拠が見積りに 明記されている場合）
・産業廃棄物処理費（検収時にマニフェストによる処理完了の証明が必要）
・各経費区分毎の諸経費 （一式表現をせず、算出根拠を見積書に明記したもの）
| 補助対象外 （補助金 支払 対象外） | ・建屋（発電機室、制御室等）設置、増設、改造に関する工事
・建屋に付属する設備（建屋の給排気設備、消火設備、照明、空調、防音）
・既設対象設備の整備費用（オーバーホールによるリフレッシュ）
・容易に移動または他用途に転用できるもの（可搬式の照明器具、消火器等）
・柵、フェンス、小屋、雨風よけ等（法令上必要なものは除く）
・ユーティリティ費（電気、ガス、水道、通信）
・予備品に確保に関する費用（諸経費、工賃含む）
・機器等の保管費用
・算出根拠が明記されていない一式表現の『諸経費』
・電気事業法、消防法等法定の許認可・届出に関する経費（検査・届出に 関する費用）
・申請者の意思で補助金を請求しない項目として実施するもの
・申請書の見積項目に計上していなかった設備・工事項目の計上漏れ費用
・振込手数料
補助事業外 | 補助事業とは別に、事業者が独自で行う設置工事等

## 別紙⑤
（別紙⑤） 作成例
令和2年度都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金 申請金額整理表
| 見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要する経費 |  |  |  |  | 補助対象経費
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 合計 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 合計
|  |  | 設 計 費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備 設置工事費 |  | 設 計 費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備 設置工事費
| 非常用自家発電設備設置工事 | 南関東エンジニアリング㈱ | 1000000 | 0 | 8000000 | 3000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 非常用自家発電設備用燃料タンク設置工事 | シーエムピーサービス㈱ | 600000 | 0 | 3000000 | 2000000 | 5600000 | 480000 | 0 | 2400000 | 1520000 | 4400000
| 合計 |  | 1600000 | 0 | 11000000 | 5000000 | 17600000 | 480000 | 0 | 2400000 | 1520000 | 4400000
[5 empty] | 補助率 | 0.66667 | 補助金 | 320000 | 0 | 1600000 | 1013333 | 2933333
※補助対象外経費（対象範囲外項目及び共用按分）
１．法的届出に伴う補助対象外経費（Ⅳ．新規設備設置工事）
| 非常用自家発電設備設置工事に伴う、電気事業法関連検査費及び手数料 | [5 empty] | 100000
| 非常用自家発電設備用燃料貯蔵庫設置工事に伴う、消防法法関連検査費及び手数料 | [5 empty] | 100000
[6 empty] | 補助対象外経費 | 200000 | 円
２．新設する非常用発電設備の負荷に、事業外設備負荷が載るため共用設備とみなしⅡ撤去費を除く費用について出力按分を実施
| 按分比＝補助対象負荷(KVA）÷［補助対象負荷+事業外の負荷（KVA）］＝200÷250＝ |  |  |  |  | 0.8 | （別紙⑧-2 参照）
| 見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要する経費
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 合計
|  |  | 設 計 費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備 設置工事費
| 非常用自家発電設備設置工事 | 南関東エンジニアリング㈱ | 1000000 | 0 | 8000000 | 3000000 | 12000000
| 補助対象外経費（法的届出に伴う） |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 補助事業に要する経費－補助対象外経費 |  | 1000000 | 0 | 8000000 | 2900000 | 11900000
共用按分比
| 補助対象経費（小計） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 非常用自家発電設備用燃料タンク設置工事 | シーエムピーサービス㈱ | 600000 | 0 | 3000000 | 2000000 | 5600000
| 補助対象外経費（法的届出に伴う） |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 補助事業に要する経費－補助対象外経費 |  | 600000 | 0 | 3000000 | 1900000 | 5500000
| 共用按分比 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8
| 補助対象経費（小計） |  | 480000 | 0 | 2400000 | 1520000 | 4400000
見積件名が多数ある場合又は補助対象外経費がある場合は、別紙⑤を作成し
経費の計算根拠を明確にする。

## 別紙⑥
（別紙⑥）全体図 作成例 ： 非常用自家発電設備 新・増設の場合
正門
虎ノ門ガス株式会社 関東工場
LPG貯槽
10ｔ×2基
LPG気化器
0.5/hｔ×2基
付臭設備
防消火設備
ガスホルダー
140m3×0.99Mpa×１基
非常用自家発電設備(新設）
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 200kw×1基
補助対象設備 ： 青色
LNG気化器0.5/hｔ×2基
機械室・電気室
管理センター
LNG貯槽 100kL×2基
燃料タンク 軽油 2kL×1基 (新設）
防液堤 （新設）
燃料配管 SGP25A×20ｍ（新設）
受配電設備 ： 遮断器・ケーブル等（新設）
制御
監視装置（新・増設）
既存の『全体平面図』等に手書きで設備名・仕様、補助対象部分等の
説明書きを追記しても可。 （補助対象部分はマーキングし明示する）
マーキング部の説明書きを記載する。

## 別紙⑦
（別紙⑦） 都市ガス製造・供給フロー図 作成例
虎ノ門ガス株式会社 関東工場
| 都市ガス製造等に 必要な主要電気使用設備 | 定格消費電力（kw） | 台数・式 | 消費電力（kw）
| LＮGポンプ | 20 | 2 | 40
| LPGポンプ | 5 | 2 | 10
| 温水ボイラ・その他補機類 | 10 | 1 | 10
| ＢＯＧ圧縮機 | 35 | 2 | 70
| 付臭ポンプ | 2 | 2 | 4
| 計装空気圧縮機 | 10 | 2 | 20
| 制御監視装置等計装電源 | 10 | 1 | 10
| 照明、空調等その他必要電力 | 10 | 1 | 10
| 合計 |  |  | 174
受入ｱｰﾑ
LNGタンク
LNGポンプ
気化器
LPG
タンク
LPG
ポンプ
付臭
ポンプ
付臭
タンク
熱調装置
市中へ
計装空気圧縮機
温水ボイラー等
その他補機類
ガス製造等に必要な電気使用設備:赤色
ＢＯＧ圧縮機
球形ガス
ホルダー
制御監視装置等
照明、空調等
その他必要電力

## 別紙⑧-1
配置・配管・配線図 （作成例）
虎ノ門ガス株式会社 関東工場
非常用自家発電設備(新設）
キュービクル式 200kw・250KVA×1基
燃料タンク 軽油4kL×1基 (新設）
防液堤 （新設）
燃料配管 SGP25A×20ｍ（新設）
電力ケーブル（新設）
制御
監視装置（新設）
マーキング部の説明書きを記載する。
遮断器
(新設)
管理センター
機械室・電気室
制御用配線（新設）
保護
継電器
(新設)
補助対象設備 ： 青色
非常用自家発電設備用
照明設備(新設）
電力ケーブル用 支柱（新設）
既設電力幹線
可燃物漏えい警報装置（新設）
既存の『配置・配管・配線図』等に手書きで設備名・事業内容・仕様、補助対象部等の説明書きを追記しても可。
（補助対象部分はマーキング等で明示する）

## 別紙⑧-2
単線結線図 （作成例）
「非常用発電設備を新設する場合の単線結線図」の例
6.6ＫＶ
6,600/200Ｖ
3φ3W
500KVA
|  |  |  | 100KVA | 200KVA |  | 50KVA
青線：補助対象範囲
破線：非常用発電設備の負荷範囲
赤線：事業外の電力負荷
虎ノ門ガス株式会社 関東工場 単線結線図
マーカー等色分けの意味を記載すること。
～
～
一般負荷
（事業外）
都市ガス製造設備用負荷
（ガス工作物用の防消火設備の電力負荷を含む）
事業外の負荷
（将来・旧設備用等の未使用設備、天然ガス充填設備等）
系統電力
本線
系統電力
予備線
非常用発電設備（新設）
低騒音キュービクル形 三相200V（50Hz）
発電機定格出力 200KW ・250KVA
ディーゼルエンジン
発電機仕様
を記載すること。
G
非発用
保護継電器
共用部の出力按分の例
非常用発電設備の負荷が破線の部分であれば、対象外設備との共用とみなし、設備のトランス負荷等による出力按分計算にて補助対象経費率を算出する。
補助対象按分比＝
補助対象負荷(KVA）÷
［補助対象負荷+事業外の負荷（KVA）］※
＝200÷250＝0.8
上記 ［補助対象負荷+事業外の負荷（KVA）］※が、非常用自家発電設備の定格能力(ＫＶＡ）を超える場合※は非常用自家発電設備の定格能力とする。
既存の『単線結線図』等に手書きで設備名・事業内容・仕様、補助対象部等の
説明書きを追記しても可。 （補助対象部分等はマーキングし明示する）
非常用自家発電設備の負荷になる部分を破線で囲むこと。

## 別紙⑨
（別紙⑨）
令和2年度都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金
発注計画書
件名：
Ｎｏ | 年 月 日 | 発 注 計 画
1 | 令和○年○月○日 | 概算見積依頼（〇〇(株)）
2 | 令和○年○月○日 | 概算見積回答（〇〇(株)： ○○，○○○円）
3 | 令和○年○月○日 | 交付申請
4 | 令和○年○月○日 | 実施見積依頼（〇〇(株)、 (株)△△、 □□(株)）
5 | 令和○年○月○日 | 実施見積回答（〇〇(株)、 (株)△△、 □□(株)）
6 | 令和○年○月○日 | 契約締結
7 | 令和○年○月○日 | 納品
8 | 令和○年○月○日 | 検収
9 | 令和○年○月○日 | 請求
10 | 令和○年○月○日 | 支払い完了
11 | 令和○年○月○日 | 実績報告
12
13
14
15
16
17
18
19
20
年
月
日
年
月
日
見積依頼書の件名を記載すること。
金額は税別価格とすること。
交付申請以降は、予定を記載すること。
補助事業に要する経費を構成するすべての契約ついて、件名ごとに本紙を作成すること。

## 別紙⑩-1
（別紙⑩-1）
引き合い仕様書
南関東エンジニアリング株式会社 御中 | [7 empty] | 依頼日：令和○年○月○日
見積依頼書（記入例） | [11 empty] | 虎ノ門ガス株式会社
〒105-0001
[6 empty] | 虎ノ門ガス株式会社 | [5 empty] | 東京都港区西新橋1-1-XX
[6 empty] | 関東工場 | [5 empty] | TEL :
[6 empty] | 施設課 | [5 empty] | FAX :
[6 empty] | 新橋 五郎 | 印
見積件名 |  |  | 非常用自家発電設備設置工事 | [5 empty] | 1. 工事名称
納入場所 |  |  | 虎ノ門ガス株式会社 関東工場 | [5 empty] | 非常用自家発電設備の増設工事
工期 |  |  | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [5 empty] | 2. 工事実施期間
見積書提出期限 |  |  | 令和○年○月○日 | [5 empty] | 令和○○年○○月○○日から令和○○年△△月△△日
引き合い仕様書 |  |  | 有り |  | 無し |  |  |  | 3. 実施内容
添付図面 |  |  | 有り |  | 無し |  |  |  | 既設の非常用発電機（ディーゼルエンジン式）に追加して、自社にて製造
された製造ガス（都市ガス 13Ａ）を燃料としたガスエンジン式の
見積条件 | [8 empty] | 非常用発電機を増設して発電設備を複合化し、複数燃料機への選択肢を増や
すことによって、片方の発電機にトラブルが発生した場合でも操業継続でき
るように設備の増強を行う。（ガスエンジン式を最優先で稼働させトラブル
| 見積内容は下記Ⅰ～Ⅳのとおりであり、経費はⅠ～Ⅳに分類して記載すること。一式で５０万円以上の場合、見積項目の内訳を記載すること（単体で５０万円以上の機器除く）。また、値引きの際は、どの見積項目に対して行うか明確に表示すること。諸経費は、金額に関わらず算出根拠を記載すること。 | [7 empty] | 発生時にディーゼルエンジン式へ稼働を切替できる仕組みとする。）
増設する非常用発電機の基礎は、浸水対策として基礎高1000㎜とする。
非常用発電機の燃料配管については、自社製造ガス（都市ガス）を燃料と
するので敷地内の自社ガス配管から分岐延長し発電機に接続する。
| Ⅰ 設計費 |  |  | 非常用発電設備 低騒音キュービクル式 ３相 ２００Ｖ ５０Hz |  |  |  |  | 4. 要求性能
定格出力○○ＫＷ（△△ＫＶＡ）長時間形（ディーゼルエンジン）
|  |  |  | 新設工事の設計に関わる費用 | [5 empty] | 既設 | 増設
|  |  |  | ※新設の外付け燃料タンクに関わるものは除く |  |  |  |  | BOS対応 | 非常用発電設備 3相 200V 50Ｈｚ | 非常用発電設備 3相 200V 50Ｈｚ
| Ⅱ 既存設備撤去費 |  |  | 上記の発電設備の新設に障害となる既存設備の撤去工事 |  |  |  |  | 定格出力 | 80KW（100KVA） | 80KW（100KVA）
| Ⅲ 新規設備機器費 |  |  | 上記の発電設備の新設に必要となる設備・機器の費用 |  |  |  |  | 型式 | 低騒音キュービクル型 | 水冷式ガスエンジン
[9 empty] | 燃料 | 軽油 | 都市ガス（13Ａ）
| Ⅳ 新規設備設置工事費 |  |  | 基礎、機器の運搬、搬入、据え付け、試運転調整、各種配線・配管工事
その他設置工事に必要な費用
※法定検査に伴う費用は補助対象外とする。
その他、補助対象と補助対象外の区分は説明会資料 別紙②を参照のこと。
詳細仕様は、引き合い仕様書を参照のこと。
その他不明点は依頼者へご連絡ください。
年
日
引合い仕様書は、申請者独自の様式で可
依頼書は、見積件名ごと、見積依頼先ごとに作成して下さい。
サンプル

## 別紙⑩-2
（別紙⑩-2）
シーエムピーサービス株式会社 御中 | [7 empty] | 依頼日：令和○年○月○日
見積依頼書（記入例）
虎ノ門ガス株式会社
関東工場
施設課
[6 empty] | 新橋 五郎 | 印
見積件名 |  |  | 非常用自家発電設備用燃料タンク設置工事
納入場所 |  |  | 虎ノ門ガス株式会社 関東工場
工期 |  |  | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
見積書提出期限 |  |  | 令和○年○月○日
引き合い仕様書 |  |  | 有り |  | 無し
添付図面 |  |  | 有り |  | 無し
見積条件
見積内容は下記Ⅰ～Ⅳのとおりであり、経費はⅠ～Ⅳに分類して記載すること。一式で５０万円以上の場合、見積項目の内訳を記載すること（単体で５０万円以上の機器除く）。また、値引きの際は、どの見積項目に対して行うか明確に表示すること。諸経費は、金額に関わらず算出根拠を記載すること。
| Ⅰ 設計費 |  |  | 非常用発電設備 低騒音キュービクル式 ３相 ２００Ｖ ５０Hz
定格出力○○ＫＷ（△△ＫＶＡ）長時間形（ディーゼルエンジン）
新設工事の外置形燃料タンクの設計に関わる費用
| Ⅱ 既存設備撤去費 |  |  | 上記の外付け燃料タンクの新設に障害となる既存設備の撤去工事
| Ⅲ 新規設備機器費 |  |  | 上記の外付け燃料タンクの新設に必要となる設備・機器の費用
| Ⅳ 新規設備設置工事費 |  |  | 基礎、機器の運搬、搬入、据え付け、試運転調整、各種配線・配管工事
その他設置工事に必要な費用
※法定検査に伴う費用は補助対象外とする。
その他、補助対象と補助対象外の区分は説明会資料 別紙②を参照のこと。
詳細仕様は、引き合い仕様書を参照のこと。
その他不明点は依頼者へご連絡ください。
年
日
年
日
依頼書は、見積件名ごと、見積依頼先ごとに作成して下さい。
引合い仕様書は、申請者独自の様式で可。

## 別紙⑩-3
（別紙⑩-3）
見積番号： ○○○○○○○○
令和○年○月○日
御見積書
宛先 |  |  | 会社名
件名 |  |  | 住所
引渡場所
納期
見積有効期限 |  |  | TEL:
支払い条件 |  |  | FAX:
見積金額
（上記金額に消費税は含みません。）
番号 | 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1 | 設計費
1-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△
補助対象 小計
1-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象外 小計
2 | 既存設備撤去費
2-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△
補助対象 小計
補助対象外
2-1-2 | （１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象外 小計
3 | 新規設備機器費
3-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△
補助対象 小計
3-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象外 小計
4 | 新規設備設置工事費
4-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△
補助対象 小計
4-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象外 小計
補助対象 合計
補助対象外 合計
合計
消費税
見積書 表紙のひな形
社印又は
事業所印
担当者印
金額記入欄は空欄とせず"0" を記載する。
見積書件名等は見積依頼書の内容と一致させること。

## 別紙⑩-4
（別紙⑩-4）
補 助 金 交 付 番 号
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
令和2年度都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金
見積額比較表（記入例）
・○○工事 見積額比較表 | [6 empty] | （単位：円）
経費区分 |  |  | 選定会社 Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  | Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  | 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日 |  | 令和○年○月○日
Ⅰ | 設 計 費 |  | 1023000 | 1050000 |  | 1065000
Ⅱ | 既存設備撤去費 |  | 512000 | 525000 |  | 530000
Ⅲ | 新規設備機器費 |  | 14815000 | 14850000 |  | 15000000
Ⅳ | 新規設備設置工事費 |  | 3012000 | 3025000 |  | 3027000
合計 |  |  | 19362000 | 19450000 |  | 19622000
補助対象経費金額合計 |  |  | 19362000 | 19450000 |  | 19622000
補助対象を含むか否か |  |  | 補助対象含む |  | 補助対象外
発注先選定理由書の有無 |  |  | 有り |  | 無し
※ 見積額比較表は、見積件名ごとに作成すること。
※ 当該見積が補助対象（補助対象経費）を含むか、補助対象外のみであるか選ぶこと。
（補助対象外のみの場合、競争入札（又は３社以上の相見積）不要）
※ 実施見積にて業者を選定した際の内容（日付、経費区分の内訳金額）を記載すること。
※ 業者選定後、見積内容の変更や減額交渉で内容に変更が生じた場合は別途、最終の経費区分内訳が
分かる資料を添付すること。
※ 補助対象に該当し、かつ、競争入札（又は３社以上の相見積）が行われていない場合、又は選定理由
に価格以外の特別な理由が存在する場合には、予めセンターに発注先選定理由書を提出すること。
理由書の内容や提出の時期によりセンターにて否認され、該当部分が補助の対象から除外となる場合
があります。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
月
日
契約件名ごとに作成すること。
実施見積書の日付を記入すること。
月
日
年
月
日
年
月
日
月
日
月
日
月
月
※選定会社の『補助対象経費合計金額』が、最も低い見積金額では
ない場合、補助金額を算出する『補助対象経費の合計金額』の
上限は、最も安い会社の見積金額とすること。
（別途説明資料を添付し経費区分ごとの経費の計算根拠を明確に
すること）
補助事業に要した経費が低い順に左から記載すること。
金額欄は、空欄とせず
金額がない欄は
”０” を記載すること。
※会社選定後に、その会社に再度減額交渉を実施し、見積金額
が下がった場合は、この様式を用い、表の左上に○○工事（再見積）
と記載し、選定会社の最終見積決定額の明細のみを表に記入した
別紙を追加すること。 （表の空欄は斜線引きとすること）

## 別紙⑪
一般社団法人 |  |  |  | 令和○年○月○日
都市ガス振興センター 御中
発注先選定理由書（記入例）
申請者
○○○株式会社△△△部
□□ □□ 印
見積件名
発注予定先 | □□社
提出理由
選定理由
年
月
注）センター内の審査で合理的理由として認められない
場合、補助金額の確定作業において、該当部分を補
助の対象から除外する場合があります。
合理的理由として原則認められない例
・導入したい設備の代理店なので
・メーカーに直接見積を取るのが最も安価
・構内業者だから
・施工の信頼性が高いから
・対応が早いから
見積依頼書の件名を記載すること。

## 別紙⑫
燃料配管等の補助対象経費算定方式
配管敷設工事で、対象設備と対象外設備（将来増設用分岐バルブ設置含む）に接続する工事を行う場合は、断面積比按分にて補助対象経費を決定する。
１． |  | まず、専用配管と共用配管について個別に見積を行うか、一括見積の中で専用配管、共用配管、および対象外配管についての区分費用を明確にすることが可能な場合、以下の方法で按分します。
【配管例での補助対象経費算出】
表1 口径と断面積(Ｇ)
[17 empty] | 口径 |  | 断面積 (㎝2)
[17 empty] | 6 |  | 0.332 |  |  |  | 表2 口径と断面積(ＰＥ)
[17 empty] | 8 |  | 0.664 |  |  |  | 口径 |  | 断面積 (㎝2)
[17 empty] | 10 |  | 1.27
[17 empty] | 15 |  | 2.03 |  |  |  | 25 |  | 5.8
[17 empty] | 20 |  | 3.66 |  |  |  | 30 |  | 9.2
[17 empty] | 25 |  | 5.98 |  |  |  | 50 |  | 19
[17 empty] | 32 |  | 10 |  |  |  | 75 |  | 42
[17 empty] | 40 |  | 13.6 |  |  |  | 100 |  | 73.9
[17 empty] | 50 |  | 22 |  |  |  | 150 |  | 166
[17 empty] | 65 |  | 36.2 |  |  |  | 200 |  | 285
[17 empty] | 80 |  | 51.1 |  |  |  | 300 |  | 605
[17 empty] | 90 |  | 68.2 |  |  |  | (JIS K 6774 1998による計算値)
[17 empty] | 100 |  | 87
[17 empty] | 125 |  | 134
[17 empty] | 150 |  | 189
[17 empty] | 175 |  | 255
[17 empty] | 200 |  | 329
[17 empty] | 225 |  | 413
[17 empty] | 250 |  | 507
[17 empty] | 300 |  | 729
[17 empty] | 350 |  | 906
[17 empty] | 400 |  | 1200
[17 empty] | 450 |  | 1530
[17 empty] | 500 |  | 1900
(JIS配管用炭素鋼管G3452 1997 による計算値)
[計算例１]
各区間対象断面積の算出
対象断面積 ： 共用配管の断面積のうち、対象設備に供される仮想断面積。対象外配管は0cm2。
|  | 区間① |  | 対象断面積 ＝ 22.0cm2(断面積)
|  | 区間② |  | 対象断面積 ＝ 51.1cm2(断面積)
|  | 区間③ |  | 対象断面積 ＝ 0cm2
|  | 区間④ |  | 対象断面積 ＝ 区間④の断面積×(区間②の対象断面積＋区間③の対象断面積)÷(区間②の断面積＋区間③の断面積)
＝ 51.1×(51.1＋0)÷(51.1＋22.0)
＝ 35.7211 cm2(小数点第5位以下四捨五入)
|  | 区間⑤ |  | 対象断面積 ＝ 22.0cm2(断面積)
|  | 区間⑥ |  | 対象断面積 ＝ 区間⑥の断面積×(区間④の対象断面積＋区間⑤の対象断面積)÷(区間④の断面積＋区間⑤の断面積)
＝ 51.1×(35.7211＋22.0)÷(51.1＋22.0)
＝ 40.3495 cm2(小数点第5位以下四捨五入)
|  | 区間⑦ |  | 対象断面積 ＝ 区間⑦の断面積×区間⑥と同様の按分（共用連続）
＝ 87.0×(35.7211＋22.0)÷(51.1＋22.0)
＝ 68.6968 cm2(小数点第5位以下四捨五入)
| 補助対象経費＝ |  |  |  |  | ①見積金額 ＋ ②見積金額 ＋ ④見積金額 × | [9 empty] | ④の対象断面積 |  |  |  | ＋ ⑤見積金額
④の断面積
[6 empty] | ＋ ⑥見積金額 × |  |  |  |  | ⑥の対象断面積 |  |  |  | ＋ ⑦見積金額 × |  |  | ⑦の対象断面積
[11 empty] | ⑥の断面積 | [6 empty] | ⑦の断面積
| ＝ |  |  |  |  | 100,000円 ＋ 200,000円 ＋ 200,000円 × | [9 empty] | 35.7211 |  |  | ＋ | 100,000円
51.1
[6 empty] | ＋ | 400,000円 × |  |  |  | 40.3495 |  |  | ＋ | 900,000円 × |  | 68.6968
[11 empty] | 51.1 | [5 empty] | 87
| ＝ |  |  |  |  | 1566312 |  |  |  | 円(小数点以下切り捨て)
２． |  | 次に、専用配管、共用配管、および対象外配管と分割して見積が不可能な場合は、一括の見積金額を配管口径、配管延長、および配管断面積より按分します。
[按分手順]
Ａ.配管区間の専用・共用・対象外の配管区分を明確にする
Ｂ.アイソメ図、あるいは配管模式図に区間毎の口径、および延長を記載
Ｃ.配管区間毎の口径×延長を算出
Ｄ.区間割合の算出
|  |  |  | 区間割合 ＝ |  |  | 区間（口径 × 延長） | [6 empty] | ×100
全区間（口径 × 延長）の合計
|  |  | Ｅ.【按分前】区間割当費用の算出 | [21 empty] | 配管b
【按分前】区間割当費用 ＝ 敷地内ガス管敷設費 × 区間割合
|  |  | Ｆ.区間配管口径の断面積の確認（前項表1、2参照） | [18 empty] | 共用配管 |  |  | 配管a
ガスの流れ→
Ｇ.対象断面積の算出
・専用配管対象断面積 ＝ 断面積
|  |  |  | ・共用配管対象断面積 ＝ 共用配管実断面積 × | [10 empty] | 分岐後aの対象断面積＋分岐後bの対象断面積
分岐後aの断面積＋分岐後bの断面積
・対象外配管対象断面積＝ 0cm2
Ｈ.【按分後】区間割当費用の算出
|  |  |  | 【按分後】区間割当費用＝ | [6 empty] | 【按分前】区間割当費用 × |  |  |  |  | 対象断面積
断面積
補助対象経費は、Ｈ．【按分後】区間割当費用合計の小数点以下を切り捨てし決定
【配管例での補助対象経費算出】
[計算例２]
配管例の断面積按分計算を按分手順 Ａ～Ｈに基づき、表にまとめると以下の通りとなります。
|  |  | 配管敷設費 | [6 empty] | 2000000 |  |  | 円
|  |  |  | Ａ |  | Ｂ | [5 empty] | Ｃ |  | Ｄ |  | Ｅ |  |  | Ｆ |  | Ｇ |  |  | Ｈ
|  | 区間 |  | 適用 |  | 管種 |  | 口径 (A) |  | 延長 (m) |  | 口径×延長 |  | 区間割合 |  | 【按分前】 区間割当費用 (円) |  |  | 断面積 (cm2) |  | 対象断面積 (cm2) |  |  | 【按分後】 区間割当費用 (円)
|  | ① |  | 専用 |  | Ｇ |  | 50 |  | 4 |  | 200 |  | 5% |  | 100000 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 100000
|  | ② |  | 専用 |  | Ｇ |  | 80 |  | 5 |  | 400 |  | 10% |  | 200000 |  |  | 51.1 |  | 51.1 |  |  | 200000
|  | ③ |  | 対象外 |  | Ｇ |  | 50 |  | 4 |  | 200 |  | 5% |  | 100000 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0
|  | ④ |  | 共用 |  | Ｇ |  | 80 |  | 5 |  | 400 |  | 10% |  | 200000 |  |  | 51.1 |  | 35.7211 |  |  | 139808.6
|  | ⑤ |  | 専用 |  | Ｇ |  | 50 |  | 4 |  | 200 |  | 5% |  | 100000 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 100000
|  | ⑥ |  | 共用 |  | Ｇ |  | 80 |  | 10 |  | 800 |  | 20% |  | 400000 |  |  | 51.1 |  | 40.3495 |  |  | 315847.4
|  | ⑦ |  | 共用連続 |  | Ｇ |  | 100 |  | 18 |  | 1800 |  | 45% |  | 900000 |  |  | 87 |  | 68.6968 |  |  | 710656.6
⑧
⑨
⑩
|  | 合計 | [9 empty] | 4000 |  | 100% |  | 2000000 | [7 empty] | 1566312.6
Ｇ.各区間対象断面積の算出
|  |  | 区間① |  | 対象断面積 ＝ 22.0cm2(断面積)
|  |  | 区間② |  | 対象断面積 ＝ 51.1cm2(断面積)
|  |  | 区間③ |  | 対象断面積 ＝ 0cm2
|  |  | 区間④ |  | 対象断面積 ＝ 区間④の断面積×(区間②の対象断面積＋区間③の対象断面積)÷(区間②の断面積＋区間③の断面積)
＝ 51.1×(51.1＋0)÷(51.1＋22.0)
＝ 35.7211cm2(小数点第5位以下四捨五入)
|  |  | 区間⑤ |  | 対象断面積 ＝ 22.0cm2(断面積)
|  |  | 区間⑥ |  | 対象断面積 ＝ 区間⑥の断面積×(区間④の対象断面積＋区間⑤の対象断面積)÷(区間④の断面積＋区間⑤の断面積)
＝ 51.1×(35.7211＋22.0)÷(51.1＋22.0)
＝ 40.3495cm2(小数点第5位以下四捨五入)
|  |  | 区間⑦ |  | 対象断面積 ＝ 区間⑦の断面積×区間⑥と同様の按分（共用連続）
＝ 87.0×(35.7211＋22.0)÷(51.1＋22.0)
＝ 68.6968cm2(小数点第5位以下四捨五入)
[9 empty] | 配管敷設費補助対象経費 | [7 empty] | 1566312 |  |  |  | 円 | (小数点以下切り捨て)

## 別紙⑬
役員名簿
氏名カナ | 氏名漢字 | 生年月日 |  |  |  | 性別 | 会社名 | 役職名
|  | 和暦 | 年 | 月 | 日
ﾄﾗﾉﾓﾝ ｲﾁﾛｳ | 虎ノ門 一郎 | S | 30 | 4 | 1 | Ｍ | 虎ノ門ガス株式会社 | 代表取締役社長
以下余白
記入上の注意
（注意１） 役員名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正はT、昭和はS、平成はH、数字は２桁半角）、性別（半角で男性はM、女性はF）、会社名及び役職名を記載する。（上記記載例参照）。 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読みを記載すること。 （注意２） 地方公共団体は、作成不要。
半角カナ
半角英字
大正：T
昭和：S
平成：H
申請時点の役員名簿を提出すること
半角英字
男性：M
女性：F
余白となる場合は以下余白と記載する
注釈は印刷されません

## 別紙⑭
（別紙⑭）
| 法務省ホームページより | 登記事項証明書
|  | 登記簿謄抄本 | 交付申請書
概要記録事項証明書
・「法人にあっては、履歴事項全部証明書又は登記簿謄本の写し」を取得する場合は、「①全部事項証明書（謄本）」の履歴事項証明書（閉鎖されていない登記事項の証明）にレ印をつけ、各法務局で交付申請してください。

## 別紙⑮
日本標準産業分類（平成25年１0月改定）
分類 | 業種 | 業種分類
農業、林業
Ａ０１ | 農業 | 製造業その他
Ａ０２ | 林業 | 製造業その他
漁業
Ｂ０３ | 漁業（水産養殖業を除く） | 製造業その他
Ｂ０４ | 水産養殖業 | 製造業その他
鉱業、採石業、砂利採取業
Ｃ０５ | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 製造業その他
建設業
Ｄ０６ | 総合工事業 | 製造業その他
Ｄ０７ | 職別工事業（設備工事業を除く） | 製造業その他
Ｄ０８ | 設備工事業 | 製造業その他
製造業
Ｅ０９ | 食料品製造業 | 製造業その他
Ｅ１０ | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 製造業その他
Ｅ１１ | 繊維工業 | 製造業その他
Ｅ１２ | 木材・木製品製造業（家具を除く） | 製造業その他
Ｅ１３ | 家具・装備品製造業 | 製造業その他
Ｅ１４ | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 製造業その他
Ｅ１５ | 印刷・同関連業 | 製造業その他
Ｅ１６ | 化学工業 | 製造業その他
Ｅ１７ | 石油製品・石炭製品製造業 | 製造業その他
Ｅ１８ | プラスチック製品製造業 | 製造業その他
Ｅ１９ | ゴム製品製造業 | 製造業その他
Ｅ２０ | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 製造業その他
Ｅ２１ | 窯業・土石製品製造業 | 製造業その他
Ｅ２２ | 鉄鋼業 | 製造業その他
Ｅ２３ | 非鉄金属製造業 | 製造業その他
Ｅ２４ | 金属製品製造業 | 製造業その他
Ｅ２５ | はん用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ２６ | 生産用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ２７ | 業務用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ２８ | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製造業その他
Ｅ２９ | 電気機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ３０ | 情報通信機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ３１ | 輸送用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ３２ | その他の製造業 | 製造業その他
電気・ガス・熱供給・水道業
Ｆ３３ | 電気業 | 製造業その他
Ｆ３４ | ガス業 | 製造業その他
Ｆ３５ | 熱供給業 | 製造業その他
Ｆ３６ | 水道業 | 製造業その他
情報通信業
Ｇ３７ | 通信業 | 製造業その他
Ｇ３８ | 放送業 | サービス業
Ｇ３９ | 情報サービス業 | サービス業
Ｇ４０ | インターネット付随サービス業 | 製造業その他
（映像・音声・文字情報制作業）
Ｇ４１０ | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | 製造業その他
Ｇ４１１ | 映像情報制作・配給業 | サービス業
Ｇ４１２ | 音声情報制作業 | サービス業
Ｇ４１３ | 新聞業 | 製造業その他
Ｇ４１４ | 出版業 | 製造業その他
Ｇ４１５ | 広告制作業 | サービス業
Ｇ４１６ | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | サービス業
運輸業、郵便業
Ｈ４２ | 鉄道業 | 製造業その他
Ｈ４３ | 道路旅客運送業 | 製造業その他
Ｈ４４ | 道路貨物運送業 | 製造業その他
Ｈ４５ | 水運業 | 製造業その他
Ｈ４６ | 航空運輸業 | 製造業その他
Ｈ４７ | 倉庫業 | 製造業その他
Ｈ４８ | 運輸に付随するサービス業 | 製造業その他
Ｈ４９ | 郵便業（信書便事業を含む） | 製造業その他
卸売業、小売業
Ｉ５０ | 各種商品卸売業 | 卸売業
Ｉ５１ | 繊維・衣服等卸売業 | 卸売業
Ｉ５２ | 飲食料品卸売業 | 卸売業
Ｉ５３ | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 卸売業
Ｉ５４ | 機械器具卸売業 | 卸売業
Ｉ５５ | その他の卸売業 | 卸売業
Ｉ５６ | 各種商品小売業 | 小売業
Ｉ５７ | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 小売業
Ｉ５８ | 飲食料品小売業 | 小売業
Ｉ５９ | 機械器具小売業 | 小売業
Ｉ６０ | その他の小売業 | 小売業
Ｉ６１ | 無店舗小売業 | 小売業
金融業、保険業
Ｊ６２ | 銀行業 | 製造業その他
Ｊ６３ | 協同組織金融業 | 製造業その他
Ｊ６４ | 貸金業、クレジットカード業等非貯金信用機関 | 製造業その他
Ｊ６５ | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 製造業その他
Ｊ６６ | 補助的金融業等 | 製造業その他
Ｊ６７ | 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） | 製造業その他
不動産業、物品賃貸業
Ｋ６８ | 不動産取引業 | 製造業その他
（不動産賃貸業・管理業）
Ｋ６９０ | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | 製造業その他
Ｋ６９１ | 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） | 製造業その他
Ｋ６９２ | 貸家業、貸間業 | 製造業その他
Ｋ６９３ | 駐車場業 | サービス業
Ｋ６９４ | 不動産管理業 | 製造業その他
Ｋ７０ | 物品賃貸業 | サービス業
学術研究、専門・技術サービス業
Ｌ７１ | 学術・開発研究機関 | サービス業
Ｌ７２ | 専門サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
Ｌ７３ | 広告業 | サービス業
Ｌ７４ | 技術サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
宿泊業、飲食サービス業
Ｍ７５ | 宿泊業 | サービス業
Ｍ７６ | 飲食店 | 小売業
Ｍ７７ | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 小売業
生活関連サービス業、娯楽業
Ｎ７８ | 洗濯・理容・美容・浴場業 | サービス業
（その他の生活関連サービス業）
Ｎ７９０ | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | サービス業
Ｎ７９１ | 旅行業 | 製造業その他
Ｎ７９２ | 家事サービス業 | サービス業
Ｎ７９３ | 衣服裁縫修理業 | サービス業
Ｎ７９４ | 物品預り業 | サービス業
Ｎ７９５ | 火葬・墓地管理業 | サービス業
Ｎ７９６ | 冠婚葬祭業 | サービス業
Ｎ７９９ | 他に分類されない生活関連サービス業 | サービス業
Ｎ８０ | 娯楽業 | サービス業
教育、学習支援業
Ｏ８１ | 学校教育 | サービス業
Ｏ８２ | その他の教育、学習支援業 | サービス業
医療、福祉
Ｐ８３ | 医療業 ※１ | サービス業
Ｐ８４ | 保健衛生 | サービス業
Ｐ８５ | 社会保険・社会福祉・介護事業 | サービス業
複合サービス業
Ｑ８６ | 郵便局 | サービス業
Ｑ８７ | 協同組合（他に分類されないもの） | サービス業
サービス業（他に分類されないもの）
Ｒ８８ | 廃棄物処理業 | サービス業
Ｒ８９ | 自動車整備業 | サービス業
Ｒ９０ | 機械等修理業 | サービス業
Ｒ９１ | 職業紹介・労働者派遣業 | サービス業
Ｒ９２ | その他の事業サービス業 | サービス業
Ｒ９３ | 政治・経済・文化団体 | サービス業
Ｒ９４ | 宗教 | サービス業
Ｒ９５ | その他のサービス業 | サービス業
Ｒ９６ | 外国公務 | サービス業
公務（他に分類されるものを除く）
Ｓ９７ | 国家公務 | 製造業その他
Ｓ９８ | 地方公務 | 製造業その他
分類不能の産業
Ｔ９９ | 分類不能の産業 | 製造業その他
※１ 医療法人は、中小企業者ではありません

## 別紙⑯
（別紙⑯）
年 月 日
補助率２／３以内の申請確認書 （中小企業『みなし大企業を除く』に該当の場合）
|  |  | 法人名 | 虎ノ門ガス株式会社
|  |  | 部署名 | 総務部
連絡先(電話番号）
|  |  | 担当窓口 氏名 | 新橋 次郎 | 印
弊社は、以下のごとく中小企業基本法に定める中小企業(みなし大企業を除く)に該当するので、補助率２／３以内の申請をいたします。
（記載データ等につきましては、添付書類に引用部をマーキングしております。）
１．中小企業者の基準に該当するかの確認
|  | 業 種※1 | ガス業
|  | 業種分類※1 | 製造業その他 |  |  | 4
|  | 資本金（円） | 200000000 |  |  | 300000000 | 1
|  | 常時使用する従業員数（人）※2 | 310 |  |  | 300 | 0
|  | ※1業種、業種分類は、日本標準産業分類に基づく。複数の業種がある場合は 直近の決算書において「売上高」が大きい方とする。 |  |  |  |  | 1
※2常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員 臨時の従業員は含まれない。
中小企業者の基準
|  | 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |  | 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額（円以下） | 常時使用する従業員の数（以下）
|  | 卸売業 | １億円以下 | １００人以下 |  | 卸売業 | 100000000 | 100
|  | 小売業 | ５千万円以下 | ５０人以下 |  | 小売業 | 50000000 | 50
|  | サービス業 | ５千万円以下 | １００人以下 |  | サービス業 | 50000000 | 100
|  | 製造業その他 | ３億円以下 | ３００人以下 |  | 製造業その他 | 300000000 | 300
※資本金規模又は従業員規模のどちらかに該当することが必要
| ◆ | 中小企業者かどうかの判定 | 該当する
| ２．「みなし大企業」に該当しないかの確認 |  |  |  |  | 該当する | 0
|  | 発行株式数の総数又は出資価額の1/2以上を 同一の大企業が所有している |  | 該当しない |  | 該当しない | 0
|  | 発行株式数の総数又は出資価額の2/3以上を 複数の大企業が所有している |  | 該当しない |  |  | 0
|  | 大企業の役員又は職員を兼ねている者が 役員総数の1/2以上を占めている |  | 該当しない |  |  | 0
※大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって事業を営む者
但し、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資
事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合に該当する者
は大企業として扱わない
| ◆ | 「みなし大企業」かどうかの判定 | 該当しない
| ３．中小企業(みなし大企業を除く)かどうかの判定 |  |  | 該当する
添付資料ア．…
添付資料イ．…
添付資料ウ．…
添付資料エ．…
[7 empty] | 農業 | 製造業その他
[7 empty] | 林業 | 製造業その他
[7 empty] | 漁業（水産養殖業を除く） | 製造業その他
[7 empty] | 水産養殖業 | 製造業その他
[7 empty] | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 製造業その他
[7 empty] | 総合工事業 | 製造業その他
[7 empty] | 職別工事業（設備工事業を除く） | 製造業その他
[7 empty] | 設備工事業 | 製造業その他
[7 empty] | 食料品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 繊維工業 | 製造業その他
[7 empty] | 木材・木製品製造業（家具を除く） | 製造業その他
[7 empty] | 家具・装備品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 印刷・同関連業 | 製造業その他
[7 empty] | 化学工業 | 製造業その他
[7 empty] | 石油製品・石炭製品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | プラスチック製品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | ゴム製品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 窯業・土石製品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 鉄鋼業 | 製造業その他
[7 empty] | 非鉄金属製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 金属製品製造業 | 製造業その他
[7 empty] | はん用機械器具製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 生産用機械器具製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 業務用機械器具製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 電気機械器具製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 情報通信機械器具製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 輸送用機械器具製造業 | 製造業その他
[7 empty] | その他の製造業 | 製造業その他
[7 empty] | 電気業 | 製造業その他
[7 empty] | ガス業 | 製造業その他
[7 empty] | 熱供給業 | 製造業その他
[7 empty] | 水道業 | 製造業その他
[7 empty] | 通信業 | 製造業その他
[7 empty] | 放送業 | サービス業
[7 empty] | 情報サービス業 | サービス業
[7 empty] | インターネット付随サービス業 | 製造業その他
[7 empty] | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | 製造業その他
[7 empty] | 映像情報制作・配給業 | サービス業
[7 empty] | 音声情報制作業 | サービス業
[7 empty] | 新聞業 | 製造業その他
[7 empty] | 出版業 | 製造業その他
[7 empty] | 広告制作業 | サービス業
[7 empty] | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | サービス業
[7 empty] | 鉄道業 | 製造業その他
[7 empty] | 道路旅客運送業 | 製造業その他
[7 empty] | 道路貨物運送業 | 製造業その他
[7 empty] | 水運業 | 製造業その他
[7 empty] | 航空運輸業 | 製造業その他
[7 empty] | 倉庫業 | 製造業その他
[7 empty] | 運輸に付随するサービス業 | 製造業その他
[7 empty] | 郵便業（信書便事業を含む） | 製造業その他
[7 empty] | 各種商品卸売業 | 卸売業
[7 empty] | 繊維・衣服等卸売業 | 卸売業
[7 empty] | 飲食料品卸売業 | 卸売業
[7 empty] | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 卸売業
[7 empty] | 機械器具卸売業 | 卸売業
[7 empty] | その他の卸売業 | 卸売業
[7 empty] | 各種商品小売業 | 小売業
[7 empty] | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 小売業
[7 empty] | 飲食料品小売業 | 小売業
[7 empty] | 機械器具小売業 | 小売業
[7 empty] | その他の小売業 | 小売業
[7 empty] | 無店舗小売業 | 小売業
[7 empty] | 銀行業 | 製造業その他
[7 empty] | 協同組織金融業 | 製造業その他
[7 empty] | 貸金業、クレジットカード業等非貯金信用機関 | 製造業その他
[7 empty] | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 製造業その他
[7 empty] | 補助的金融業等 | 製造業その他
[7 empty] | 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） | 製造業その他
[7 empty] | 不動産取引業 | 製造業その他
[7 empty] | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | 製造業その他
[7 empty] | 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） | 製造業その他
[7 empty] | 貸家業、貸間業 | 製造業その他
[7 empty] | 駐車場業 | サービス業
[7 empty] | 不動産管理業 | 製造業その他
[7 empty] | 物品賃貸業 | サービス業
[7 empty] | 学術・開発研究機関 | サービス業
[7 empty] | 専門サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
[7 empty] | 広告業 | サービス業
[7 empty] | 技術サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
[7 empty] | 宿泊業 | サービス業
[7 empty] | 飲食店 | 小売業
[7 empty] | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 小売業
[7 empty] | 洗濯・理容・美容・浴場業 | サービス業
[7 empty] | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | サービス業
[7 empty] | 旅行業 | 製造業その他
[7 empty] | 家事サービス業 | サービス業
[7 empty] | 衣服裁縫修理業 | サービス業
[7 empty] | 物品預り業 | サービス業
[7 empty] | 火葬・墓地管理業 | サービス業
[7 empty] | 冠婚葬祭業 | サービス業
[7 empty] | 他に分類されない生活関連サービス業 | サービス業
[7 empty] | 娯楽業 | サービス業
[7 empty] | 学校教育 | サービス業
[7 empty] | その他の教育、学習支援業 | サービス業
[7 empty] | 医療業 ※１ | サービス業
[7 empty] | 保健衛生 | サービス業
[7 empty] | 社会保険・社会福祉・介護事業 | サービス業
[7 empty] | 郵便局 | サービス業
[7 empty] | 協同組合（他に分類されないもの） | サービス業
[7 empty] | 廃棄物処理業 | サービス業
[7 empty] | 自動車整備業 | サービス業
[7 empty] | 機械等修理業 | サービス業
[7 empty] | 職業紹介・労働者派遣業 | サービス業
[7 empty] | その他の事業サービス業 | サービス業
[7 empty] | 政治・経済・文化団体 | サービス業
[7 empty] | 宗教 | サービス業
[7 empty] | その他のサービス業 | サービス業
[7 empty] | 外国公務 | サービス業
[7 empty] | 国家公務 | 製造業その他
[7 empty] | 地方公務 | 製造業その他
[7 empty] | 分類不能の産業 | 製造業その他
提出する添付資料名を記載すること。説明会資料Ｐ．１４参照
実施計画書と同じ業種を選択すること。
新橋

## 別紙⑰
交付申請時提出書類チェックリスト（１／２）
| 項 目 | 確認
１．交付申請書
１－１ | 「申請日」は、公募期間内となっているか
１－２ | 申請者（代表者）は、全部履歴証明書の通り正しく 記載され、押印されているか
２．実施計画書
２－１ | 実施場所住所、最寄駅、施設名称、施設の所有者、申請者の区分は正しく記載されているか
２－２ | 実施計画書に補助事業の具体的な内容は正しく記載されているか
２－３ | 支払方法は、該当するものにチェックがされているか
２－４ | 補助率２／３以内の申請の場合、「該当する」を選択しているか
２－５ | 現状の都市ガス製造・供給所の状況は、添付資料と整合した内容が適切に記載されているか
２－６ | 補助要件の適合状況、添付資料と整合した内容が適切に記載されているか
２－７ | 「補助事業の開始及び完了予定日」は「発注計画書」の記載と合致しているか
２－８ | 補助対象経費の算出根拠は、正しく計算されているか。見積書の金額と整合しているか
２－９ | 各経費の欄に金額がない場合は、空欄とせず０と記載されているか
２－１０ | 補助対象外経費がある場合は、申請金額整理表(別紙⑤)が添付されているか
２－１１ | 補助事業担当窓口は、正しく 記載され、押印されているか
２－１２ | 補助事業者の概要は、添付資料と整合した内容が適切に記載されているか
２－１３ | 資金調達計画の補助金と補助金交付申請額が一致しており、補助事業に要する経費と合計額が一致しているか
２－１４ | 国からの他の補助金と重複（予定含む）場合はチェック及び補助金名が記載されているか
３．対象設備及び既存設備に関する図面
３－１ | 全体配置図は、対象設備の位置が明示されているか
３－２ | 配置・配管・配線図により対象設備、事業内容が確認できるか
３－３ | 配置図は、補助対象範囲が色分けされ明示されているか。実施内容、名称、仕様が確認できるか
３－４ | 単線結線図は、補助対象範囲が色分けされ明示されているか。実施内容、名称、仕様が確認できるか
４．補助事業前の状況が分かる写真
４－１ | 撤去・移設工事がある場合は、撤去・移設予定設備の『全体』と型式が判別できる『銘板』の写真があるか
４－２ | 『設置予定場所』、『既設設備との接続予定部』の写真があるか
４－３ | 改造の場合は、既設対象設備の『全体』、『改造部分』、型式が判別できる『銘板』の写真があるか
５．対象設備の機器仕様及びブラックアウトスタートに対応できることを明示する資料
５－１ | 引き合い仕様書に非常用発電設備は、ブラックアウトスタートに対応することと明記しているか
５－２ | 引合い仕様書は、既設対象設備の仕様及び新・増設・改造の計画、要求性能、見積条件等を記載しているか
５－３ | 更新の場合は、更新以外に要求される性能保証ができない旨のメーカーコメント等を添付しているか
６．最大都市ガス製造量（Nm3/H)等※実績値及び当該製造に必要な電力量(ｋｗｈ)を明示する資料
６－１ | 『１時間あたりの、最大都市ガス製造量（Nm3/H)等』の実績値をマーキングした日報等の写しを添付したか
６－２ | 上記に 『必要な、電力量(ｋｗｈ)』の実績値をマーキング日報の写し又は計算書の等資料を添付したか
７．現状及び補助事業後の、交付規程第３条３項第２号の要件適合状況を明示する資料
７－１ | 『１時間あたりの、最大都市ガス製造量（Nm3/H)等』の実績値をマーキングした日報等の写しを添付したか
７－２ | 上記の１／３以上の操業に『必要な電力量(ｋｗｈ）』の実績値をマーキングした日報等の写し又は計算書等を添付したか
７－３ | 現状及び補助事業後における非常用自家発電設備の出力(ｋｗｈ)を明示する仕様書又は運転日報の写し等を添付したか
８．現状及び補助事業後の、交付規程第３条３項第３号の要件適合状況を明示する資料
８－１ | 『１日あたりの最大製造量等』の実績値（Nm3/日) をマーキングした月報等の写しを添付したか
８－２ | 上記の１／３以上の操業に『必要な電力量(ｋｗｈ）』、『燃料量』等の根拠となる日報等の写し又は計算書等を添付したか
８－３ | 現状及び補助事業後における非常用自家発電設備の出力(ｋｗ)を明示する仕様書又は運転日報等の写し等を添付したか
交付申請時提出書類チェックリスト（２／２）
| 項 目 | 確認
９．発注計画書
９－１ | 「補助事業の開始予定日」から「完了予定日」までのスケジュールが明記されているか
９－２ | 「補助事業の開始及び完了予定日」は「交付申請書」の記載と合致しているか
９－３ | 「補助事業の開始予定日」（請負会社等との契約予定日）が交付決定日以降であるか
９－４ | 「補助事業の完了予定日」（請負会社等への支払い完了予定日）は令和3年２月２６日以前であるか
１０．見積依頼書、見積書の写し
１０－１ | 見積依頼書、引き合い仕様書、見積書の写しは添付されているか
１０－２ | 見積依頼書は、全項目が記載され、経費区分毎に仕様および工事内容が十分に表現されているか
１０－３ | 見積書に請負会社等の押印および日付（依頼日以降）があるか
１０－４ | 見積書の宛名、件名、納入場所、工期は見積り依頼書と一致しているか
１０－５ | 補助経費の区分が見積書に記入されているか、一式５０万円以上の項目は明細が明示されているか
１０－６ | 見積書に補助対象外の項目がある場合は、金額が明示されているか
１１．申請者の会社概要及び役員名簿、履歴事項全部証明書の写し、財務諸表等
１１－１ | 会社・事業所のパンフレット、役員名簿がそろっているか。役員名簿は規程の書式か。
１１－２ | 申請者が法人にあっては、申請日から３か月以内である履歴事項全部証明書又は登記簿謄本等の写し
１１－３ | 申請者が法人にあっては、直近の財務諸表
１１－４ | 会社法上の会社以外の法人にあっては、それらを証明する書類
該当する場合に添付が必要な書類
① | 補助率２／３以内の申請確認書（中小企業者『みなし大企業を除く』に該当の場合）添付書類を含む
② | ［支払委託契約による申請］支払委託契約書(案可)の写し
③ | ［競争入札によらずに発注先選定する場合］発注先選定理由書
④ | その他、必要な追加書類
１２．交付申請時提出書類チェックリスト（本チェックリスト）
※該当しない項目にも横棒「－」を記入し、空欄を作らないこと
印
チェック者
１次チェック
２次チェック

## 別紙⑱
交付申請書・添付資料リスト
確認
交付申請書（様式１）及び、実施計画書（様式２）
※ 見積件名が多数ある場合又は補助対象外経費がある場合は、申請金額整理表（P.３４ 別紙⑤参照）を添付
添付No. |  | 項 目 事 項
Ⅰ | 全体配置図（対象設備の位置が明示されているもの）
Ⅱ | 都市ガス製造・供給フロー図 （製造・供給のための主要設備及び、電力使用設備、型式、定格消費電力、台数が明示されているもの）
Ⅲ | 対象設備の配置・配管・配線図、単線結線図 （既設設備、新設、増設、改造の内容が明示されているもの）
Ⅳ | 補助事業前の状況が分かる写真
| ① | 撤去・移設工事がある場合は、撤去・移設予定設備の『全体』と型式が判別できる『銘板』
| ② | 『設置予定場所』、『既設設備との接続予定部』
| ③ | 改造の場合は、既設対象設備の『全体』、『改造部分』、型式が判別できる『銘板』
Ⅴ | 対象設備の機器仕様及びブラックアウトスタートに対応できることを明示する資料
| ① | 引き合い仕様書 （既設対象設備の仕様及び新・増設・改造の計画、要求性能、見積条件等を記載したもの）
| ② | 更新以外に要求される性能保証ができない旨のメーカーコメント等（更新の場合）
Ⅵ | ① | 『１時間あたりの、最大都市ガス製造量（Nm3/H)等』の実績値が記載された日報等の写し
| ② | 上記①に 『必要な、電力量(ｋｗｈ)』の実績値が記載された日報等の写し又は計算書の等資料
Ⅶ | 現状及び補助事業後の、交付規程第３条３項第２号の要件適合状況を明示する資料
| ① | Ⅵ.①の１／３以上の操業に『必要な電力量(ｋｗｈ）』の実績値が記載された日報等の写し又は計算書等
| ② | 現状及び補助事業後における非常用自家発電設備の出力(ｋｗｈ)を明示する仕様書又は運転日報等の写し等
Ⅷ | 現状及び補助事業後の、第３条３項第３号の要件適合状況を明示する資料
| ① | 『１日あたりの最大製造量等』の実績値（Nm3/日) が記載された月報等の写し
| ② | 上記①の１／３以上の操業に『必要な電力量(ｋｗｈ）』、『燃料量』等の根拠となる日報等の写し又は、計算書等
| ③ | 現状及び補助事業後において、上記②の操業を継続できる日数を明示した計算書等の資料
Ⅸ | 見積依頼書、見積書の写し
Ⅹ | 発注計画書（P.３９別紙⑫参照）
XI | ① | 会社・事業所のパンフレット等（会社概要・設備概要等が記載されたもの）
| ② | 役員名簿（氏名、生年月日、性別、会社名、役職名）
| ③ | 履歴事項全部証明書の写し又は登記簿謄本等の写し（発行日が申請日から３か月以内であること）
| ④ | 直近の財務諸表
| ⑤ | 会社法上の会社以外の法人にあっては、それを証明できる資料（パンフレット、ホームページ等）
※以下は該当する場合に添付
① | 補助率２／３以内の申請確認書（中小企業者『みなし大企業を除く』に該当の場合）添付書類を含む
| ア | 資本金の額又は出資の総額が記載された、履歴事項全部証明書又は登記簿謄本等の写し （ⅩⅠに添付した資料の抜粋に、該当箇所をマーキングしたもので可）
| イ | 常時使用する従業員の数が記載された、雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写し
| ウ | 発行株式数の総数又は出資価額の所有者及び所有比率が明記された ホームページ該当箇所、パンフレット、会社概要説明書、有価証券報告書の写し等
| エ | 別紙⑬の役員名簿に大企業の役員又は職員を兼ねている者がいる場合は、該当者をマーキングした書類 （該当者なしの場合は、「該当者なし」と記載した書類）
② | 支払委託契約書（案可）の写し
③ | 発注先選定理由書
④ | その他、必要な追加書類
XⅡ | 交付申請時提出書類チェックリスト（P.５３､５４別紙 参照）
この交付申請書・添付資料リストの確認欄にチェックを
記入し、インデックスを作成し、この順にファイリングしてください。このリスト自体はⅠのインデックスの前に挿入してください。

## 別紙⑲ (hidden)
◇ 交付申請書ファイリング例
平成
３１年度○○○○
○○○○○○○○
補助事業者（法人名）
を記入。
平成 年度
都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金
交付申請書
３１
＊ Ａ４、２穴のパイプ式ファイル（左右両開きのドッチファイル）
として下さい。（紙ファイルは、使用しない）
＊ 追加資料添付を考えて少し幅に余裕が有るファイルを選定。
＊ 原則、クリアポケット・クリアファイルは使用しない。
＊資料はホッチギスをしない。
交付申請書ファイリング例
交付申請書
添付資料リスト
Ⅰ 全体配置図・・・・・
Ⅱ ・
・
・
・
ⅩⅡ 申請時チェックリスト
Ⅰ 全体配置図・・・・・
Ⅰ
Ⅱ
以下、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、・・・と続く。
（Ⅰの要領に準ずる）
「添付資料リスト」は、上表をコピーして利用し、資料添付分の確認欄にチェックを入れて下さい。
項目を記載のこと。
＊各書類（補助事業実績報告書含む）は、２穴綴じとすること。原則、クリアポケット・クリアファイルは使用しないこと。

## 日本標準産業分類 (hidden)
日本標準産業分類（平成25年１0月改定）
分類 | 業種 | 業種分類
Ａ０１ | 農業 | 製造業その他
Ａ０２ | 林業 | 製造業その他
Ｂ０３ | 漁業（水産養殖業を除く） | 製造業その他
Ｂ０４ | 水産養殖業 | 製造業その他
Ｃ０５ | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 製造業その他
Ｄ０６ | 総合工事業 | 製造業その他
Ｄ０７ | 職別工事業（設備工事業を除く） | 製造業その他
Ｄ０８ | 設備工事業 | 製造業その他
Ｅ０９ | 食料品製造業 | 製造業その他
Ｅ１０ | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 製造業その他
Ｅ１１ | 繊維工業 | 製造業その他
Ｅ１２ | 木材・木製品製造業（家具を除く） | 製造業その他
Ｅ１３ | 家具・装備品製造業 | 製造業その他
Ｅ１４ | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 製造業その他
Ｅ１５ | 印刷・同関連業 | 製造業その他
Ｅ１６ | 化学工業 | 製造業その他
Ｅ１７ | 石油製品・石炭製品製造業 | 製造業その他
Ｅ１８ | プラスチック製品製造業 | 製造業その他
Ｅ１９ | ゴム製品製造業 | 製造業その他
Ｅ２０ | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 製造業その他
Ｅ２１ | 窯業・土石製品製造業 | 製造業その他
Ｅ２２ | 鉄鋼業 | 製造業その他
Ｅ２３ | 非鉄金属製造業 | 製造業その他
Ｅ２４ | 金属製品製造業 | 製造業その他
Ｅ２５ | はん用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ２６ | 生産用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ２７ | 業務用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ２８ | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製造業その他
Ｅ２９ | 電気機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ３０ | 情報通信機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ３１ | 輸送用機械器具製造業 | 製造業その他
Ｅ３２ | その他の製造業 | 製造業その他
Ｆ３３ | 電気業 | 製造業その他
Ｆ３４ | ガス業 | 製造業その他
Ｆ３５ | 熱供給業 | 製造業その他
Ｆ３６ | 水道業 | 製造業その他
Ｇ３７ | 通信業 | 製造業その他
Ｇ３８ | 放送業 | サービス業
Ｇ３９ | 情報サービス業 | サービス業
Ｇ４０ | インターネット付随サービス業 | 製造業その他
Ｇ４１０ | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | 製造業その他
Ｇ４１１ | 映像情報制作・配給業 | サービス業
Ｇ４１２ | 音声情報制作業 | サービス業
Ｇ４１３ | 新聞業 | 製造業その他
Ｇ４１４ | 出版業 | 製造業その他
Ｇ４１５ | 広告制作業 | サービス業
Ｇ４１６ | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | サービス業
Ｈ４２ | 鉄道業 | 製造業その他
Ｈ４３ | 道路旅客運送業 | 製造業その他
Ｈ４４ | 道路貨物運送業 | 製造業その他
Ｈ４５ | 水運業 | 製造業その他
Ｈ４６ | 航空運輸業 | 製造業その他
Ｈ４７ | 倉庫業 | 製造業その他
Ｈ４８ | 運輸に付随するサービス業 | 製造業その他
Ｈ４９ | 郵便業（信書便事業を含む） | 製造業その他
Ｉ５０ | 各種商品卸売業 | 卸売業
Ｉ５１ | 繊維・衣服等卸売業 | 卸売業
Ｉ５２ | 飲食料品卸売業 | 卸売業
Ｉ５３ | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 卸売業
Ｉ５４ | 機械器具卸売業 | 卸売業
Ｉ５５ | その他の卸売業 | 卸売業
Ｉ５６ | 各種商品小売業 | 小売業
Ｉ５７ | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 小売業
Ｉ５８ | 飲食料品小売業 | 小売業
Ｉ５９ | 機械器具小売業 | 小売業
Ｉ６０ | その他の小売業 | 小売業
Ｉ６１ | 無店舗小売業 | 小売業
Ｊ６２ | 銀行業 | 製造業その他
Ｊ６３ | 協同組織金融業 | 製造業その他
Ｊ６４ | 貸金業、クレジットカード業等非貯金信用機関 | 製造業その他
Ｊ６５ | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 製造業その他
Ｊ６６ | 補助的金融業等 | 製造業その他
Ｊ６７ | 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） | 製造業その他
Ｋ６８ | 不動産取引業 | 製造業その他
Ｋ６９０ | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | 製造業その他
Ｋ６９１ | 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） | 製造業その他
Ｋ６９２ | 貸家業、貸間業 | 製造業その他
Ｋ６９３ | 駐車場業 | サービス業
Ｋ６９４ | 不動産管理業 | 製造業その他
Ｋ７０ | 物品賃貸業 | サービス業
Ｌ７１ | 学術・開発研究機関 | サービス業
Ｌ７２ | 専門サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
Ｌ７３ | 広告業 | サービス業
Ｌ７４ | 技術サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
Ｍ７５ | 宿泊業 | サービス業
Ｍ７６ | 飲食店 | 小売業
Ｍ７７ | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 小売業
Ｎ７８ | 洗濯・理容・美容・浴場業 | サービス業
Ｎ７９０ | 管理、補助的経済活動を行う事業所 | サービス業
Ｎ７９１ | 旅行業 | 製造業その他
Ｎ７９２ | 家事サービス業 | サービス業
Ｎ７９３ | 衣服裁縫修理業 | サービス業
Ｎ７９４ | 物品預り業 | サービス業
Ｎ７９５ | 火葬・墓地管理業 | サービス業
Ｎ７９６ | 冠婚葬祭業 | サービス業
Ｎ７９９ | 他に分類されない生活関連サービス業 | サービス業
Ｎ８０ | 娯楽業 | サービス業
Ｏ８１ | 学校教育 | サービス業
Ｏ８２ | その他の教育、学習支援業 | サービス業
Ｐ８３ | 医療業 ※１ | サービス業
Ｐ８４ | 保健衛生 | サービス業
Ｐ８５ | 社会保険・社会福祉・介護事業 | サービス業
Ｑ８６ | 郵便局 | サービス業
Ｑ８７ | 協同組合（他に分類されないもの） | サービス業
Ｒ８８ | 廃棄物処理業 | サービス業
Ｒ８９ | 自動車整備業 | サービス業
Ｒ９０ | 機械等修理業 | サービス業
Ｒ９１ | 職業紹介・労働者派遣業 | サービス業
Ｒ９２ | その他の事業サービス業 | サービス業
Ｒ９３ | 政治・経済・文化団体 | サービス業
Ｒ９４ | 宗教 | サービス業
Ｒ９５ | その他のサービス業 | サービス業
Ｒ９６ | 外国公務 | サービス業
Ｓ９７ | 国家公務 | 製造業その他
Ｓ９８ | 地方公務 | 製造業その他
Ｔ９９ | 分類不能の産業 | 製造業その他

## 実施計画データ (hidden)
実施計画データ
実施場所 | 郵便番号 | -
| 住 所 | 0
| 最寄り駅 | 0
| 施設の名称 | 0
| 施設の区分 | 0
| 設備の所有者 | 0
| 申請者の区分※ |  | 手入力すること
補助事業の概要 | ①現状仕様 | 0
| ①補助事業後仕様 | 0
| ②撤去 | 0
| ②新設 | 0
| ②増設 | 0
| ②更新 | 0
| ②改造 | 0
| ③支払方法 |  | 選択入力 | 金融機関振込
| ③支払委託先 | 0 |  | 支払い委託
| ④その他特記 | 0
| ⑤補助率2/3申請 | 0
現状の製造・供給状況 | ①１時間最大製造量実績 | 0
② ①の1/3量
| ③自家発による製造・供給可能量 | 0
| ④ ③時の使用電力 | 0
| ⑤②時に必要な自家発電設備の能力 | 0
| ⑥１日あたりの最大供給量実績値 | 0
⑦ ⑥の1/3量
要件の適合状況 | ①ブラックアウト対応（現状） | 0
| ①ブラックアウト対応（事業後） | 0
| ②非常用自家発定格出力（現状） | 0
| ②非常用自家発定格出力（事業後） | 0
| ③停電時の供給可能日数（現状） | 0
| ③停電時の供給可能日数（事業後） | 0
工程 | ①開始予定日 | 令和年月日
| ②完了予定日 | 令和年月日
補助対象経費の算出根拠 | 要する経費（設計費） | 0
| 補助対象経費（設計費） | 0
補助率（設計費）
補助金交付申請額（設計費）
| 要する経費（撤去費） | 0
| 補助対象経費（撤去費） | 0
補助率（撤去費）
補助金交付申請額（撤去費）
| 要する経費（機器費） | 0
| 補助対象経費（機器費） | 0
補助率（機器費）
補助金交付申請額（機器費）
| 要する経費（設置工事費） | 0
| 補助対象経費（設置工事費） | 0
補助率（設置工事費）
補助金交付申請額（設置工事費）
要する経費（合計）
補助対象経費（合計）
補助金交付申請額（合計）
（１）申請者 | 法人名 | 0
| 部署名 | 0
| 実施責任者名 | 0
| 役 職 | 0
| 郵便番号 | -
| 住 所 | 0
| 電話番号 | --
| FAX番号 | --
| E-mailアドレス | 0
補助事業者の概要 | 法人名 | 0
| 代表者名 | 0
| 役 職 | 0
| 郵便番号 | -
| 住 所 | 0
| 電話番号 | --
| FAX番号 | --
| 業 種※1 | 0
業種分類※1
| 資本金※2 | 0
| 常時使用する従業員数※3 | 0
| 売上高 | 0
| 経常利益 | 0
資金調達計画 | 補 助 金
自己資金
| 借 入 金 | 0
合 計
確認事項 | 他の補助金との重複（補助金名）
自社製品の調達等の有無