## 公募説明会Q&A
令和３年度『災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）』公募説明会 質疑応答
質問の詳細
# | 質問 | 回答
1 | 補助対象の中に、ジェネリンクを入れる場合、災害時にCGSからジェネリンクへ電力供給し、ジェネリンクを稼働させる予定ですが、避難スペースへの冷暖房を想定していない場合、対象外とみなされるのでしょうか。 | 本事業は、避難所にユーティリティを提供する設備が補助の対象となります。 ご質問のケースでは、導入されるNCが避難所に寄与しておりませんので、補助の対象にはなりません。
2 | 自治体と物資供給協定を締結していますが、避難所等の指定は受けていません。その場合、停電対応型CGSを自社に設置する場合は補助対象事業になるのでしょうか。 | 物資供給協定では、本補助金の申請要件は満たしません。 解説資料のP4、5に記載の通り、指定避難所もしくは避難所としての協定が必要です。
3 | 既設のＣＧＳが、BOSでないものからのBOS機器更新での既設CGS機器撤去費用は、補助外費用となるのでしょうか。 | 非BOS対応CGSからBOS対応CGSへの更新の場合、既存設備の撤去費用は補助対象になります。
4 | 補助金が交付され、実際にCGSが１年間稼働した結果、稼働実績が申請時の想定実績に満たなかった場合、何かペナルティのようなものは発生するのでしょうか。 | ぺナルティはありませんが、未達の理由書を提出いただくことになります。
5 | BOS対応CGSから非BOS対応GHPへの給電の場合、GHPは補助対象になるのでしょうか。 | 停電時に停電対応型CGSの給電によって稼働するGHP標準機は補助対象になります。
6 | ジェネリンクにより避難所にユーティリティの提供が可能な場合、ジェネリンクの薬注装置は補助対象でしょうか。 | こちらの質問内容ですが、ジェネリンクの専用の冷却塔のための薬注装置ということなら、対象となります。
7 | GHPにも室外機ごとにガス流量計が必須でしょうか。 | 事業完了後、稼働データをご報告いただく際にGHP１台ごとのガス流量をご報告いただきます。 補助対象の室外機複数台まとめて流量計を設置しても構いませんが、 1台ごとにガス流量が分かるようにご計画をおねがいします。
8 | 省エネ法上における「事業者クラス分け評価制度」のSクラスに該当しない大企業は本補助金の対象外の認識で合っていますでしょうか。また、ご存知であればお伺いしたいのですが、経産省主幹の補助事業は本補助金以外においてもSクラスであることが必須である認識でしょうか。 | ご質問の評価制度は、本補助金においては何ら関係がありません。 省エネ補助金においての要件ではないでしょうか？ また、経産省の他補助金については、それぞれの執行団体におたずねください。
9 | 工場において避難所における製品の提供はマストではないという理解で正しいでしょうか。採択上有利になるという理解か | ご認識の通り、工場において製品を提供することは必須ではありません。 ただし、避難所へのユーティリティ提供に必要な停電対応型ＣＧＳの発電電力分が、 補助対象となる停電対応型ＣＧＳの定格出力となります。 また、製品を提供するとしても採択上有利になることはありません。
10 | （No.9に対して）＞避難所における製品の提供に関する質問について頂いた回答で、「ただし～」からしっかり理解できておらず質問させてください。避難所面積のみ申請資料に記載する形となっており、停電時のユーティリティ提供に必要なkW数は厳密に積算提示する必要はなく、それによって補助対象となる機器の定格出力が制限されるわけではないと認識しているのですが正しいでしょうか。 | ＣＧＳの定格出力(容量)は、ご提出いただく単線結線図などで停電時における避難所へのユーティリティ提供に必要な発電電力を確認いたします。
11 | 本補助事業は、指定避難所もしくは避難所としての協定が必要とのことでしたが、本制約無く、CGS（天然ガス、バイオマスなど）を導入する際に活用可能性のある補助事業は現在、ございますか。 | 申し訳ございませんが、本補助金以外の補助金については存じません。
12 | 複数年度の事業の場合、補助金の交付は複数年事業が完了した後になりますでしょうか。 | 1年目、2年目、それぞれでの支払いとなります。 ただし、1年目の交付決定は2年目の補助金交付を保証するものではありません。
13 | 既に吸収式冷温水器が設置されている施設について、BOS対応型CGS導入に合わせて既存の吸収式冷温水器をジェネリンクに更新する場合、既存の吸収式冷温水器撤去費用は補助対象経費となりますでしょうか？ | 既存の吸収式の設置位置にジェネリンクを設置する場合など、既存設備を撤去しなければ補助対象設備が設置できないケースが対象となります。 既存吸収式とジェネリンクの設置位置がまったく異なる場合などは、対象となりません。
14 | 病院への提案の場合は、例えば災害拠点病院のように公共団体の防災計画に記載されていれば、対象となりうるのでしょうか？ | 災害拠点病院の指定では対象とななりません。 防災計画指定の避難施設および中核となる施設、であることが必要です。
15 | 3社相見積時に、見積依頼先3社が全て同じ機種で見積もりを提出してきても問題ないという理解でよいでしょうか？ | 見積依頼する際に、メーカー、機種、型番等を記載して依頼することは、出来ません。
16 | （No.15に対して）＞メーカー、機種、型番を指定せず見積依頼を実施し、結果として仮に同機種になってしまった場合は問題ないという理解でよろしいでしょうか？ | 見積依頼時に型式・メーカーを指定した上で見積を依頼し、３社とも同機種となる場合はNGですが、上記を指定せずに見積依頼し、結果的にに同機種になった場合は問題ございません。
17 | CGSの納期が10ヶ月以上とメーカーから聞いております。その場合の申請は、初年度発注、据付が翌年度となりますが、費用は翌年度に計上して申請すれば、良いのでしょうか？ | 契約した年度内に、当該出来高がない工事は補助対象外となります。 初年度の契約は、新規設備機器費としてCGSの納品検収までを対象として据付と切り離し、据付は新規設備設置工事費として次年度に契約する内容で申請ください。
18 | バイオガス・都市ガスの混焼仕様のCGS（都市ガス専焼も可能）も補助対象になりますでしょうか。 | 補助事業について、必要な内容のみとなりますので、混焼仕様は、対象となりません。
19 | 燃料使や用量等データ報告について、CO2排出削減量（CGS）や稼働状況（GHP）の判断基準（目安）はあるのでしょうか？ | CO2排出削減量の判断基準は別紙⑥ー１計算シートを用いて、申請者自身で設けていただきます。 GHP稼働状況は、常用の設備であることを確認します。
20 | 交付決定→契約締結→前払い→施工開始→検収→事業完了の流れでの申請は可能でしょうか。 | 契約締結の前に、12ページに記載があるように、実施見積依頼、実施見積回答が必要となります。ここで、実施見積については、契約内容（補助事業内容）と結びつきますので、内容について一度当センターにて確認をさせて頂いてから契約締結して下さい。 前払いについては、支払方法になりますので、例えば、3分割支払いの 1回目（着手金の意味合い）にて支払った後、2回目、最終支払いという流れであれば、契約書に記載いただく等して対応（事前センター確認要）は可能かと思われます。ただし、それぞれの支払いの前には、請求書等の書類が必要となりますので、事前にセンターへお問合せ下さい。 また、全額一括払いという内容であれば、認められませんので、最終支払いの前に、納品、検収、請求、支払いという流れにして下さい。
21 | 停電対応型GHPの申請では、停電時に稼働する照明と電源切替盤間の電気配線工事は補助対象でしょうか。 | 停電時に稼働する照明と電源切替盤間の電気配線工事は補助対象外です。
22 | 交付申請書の申請者欄等に押印箇所がありませんが、法人印・担当者印など押印は不要という認識でよろしいでしょうか？ | 本事業においてセンターが定める様式および別紙についてはの押印は不要といたします(公募説明会資料P.21)
23 | 地方自治体と防災協定を締結している私立学校の体育館への空調導入も補助対象との認識でよろしいでしょうか。 | 防災協定の内容が、避難所であれば申請対象となります。
24 | CGSにて熱交付き予熱槽は補助対象として考えてよろしいでしょうか。 | 解説資料P11のように熱交換器の役割を果たしております予熱槽は補助対象となります。
25 | 解説資料の「避難所における製品の提供について」の説明はどういう意味でしょうか？避難所に提供できるような製品を生産している工場も対象ということでしょうか？ | 災害時に地域住民も含めた方々が避難でき得る施設が工場内にあり、補助対象設備を用いて避難者に対してユーティリティーを提供していれば、対象となります。
26 | 所轄警察署と「災害時には工場の会議室・食堂を警察署の代替施設として使用する協定」を結んでいる場合、「（ア）災害時に防災上中核となる施設」と認められますでしょうか？ | 本ケースでは、ご認識のとおり「（ア）災害時に防災上中核となる施設」としてご申請いただけます。
27 | （No.26に対して）＞「本ケースでは、ご認識のとおり「（ア）災害時に防災上中核となる施設」としてご申請いただけます。」とのことですが、この場合は避難所の協定はなくても問題ないでしょうか？ また、費用対効果は（ａ）の基準になるとの理解でよろしいでしょうか？ | 先程のご質問では所轄警察署と「災害時には工場の会議室・食堂を警察署の代替施設として使用する協定」を結んでいる場合、申請可能かとのことでしたので、 上記の協定書をご提出いただくこととなります。 費用対効果の考え方については、ご認識のとおりです。
28 | モノジェネ（廃熱利用なし）の設置も対象となるのでしょうか？ | 冒頭の１．事業の趣旨 下から3行目に記載があるように、停電対応型CGSを対象としてます。モノジェネは、対象となりません。
29 | CGSの容量は、提案型で、見積を取得する予定で、最低の容量のみを指定し、排熱と発電量の年間トータルの最も経済的な容量を提案し、見積もる様にとの指定しても見積取得を予定していますが、申請時のCGSの機器容量等の書類は、最も経済上で、優れている機種で、申請すれば良いでしょうか？ 最終的に ネゴ交渉で金額が逆転して、機種が変わる場合も想定されますが、どの様に申請すれば、良いでしょうか？ | お問合せ頂いている内容を次の内容として返答します。 １．CGSの容量の設定については、当センターでは、計算シートの根拠のところが関わってきます。ただし、そこまでの想定等の経緯については、個々の申請内容となりますので、年間の使用状態がコージェネレーションの使い方になっている事が必要です。電気のみの使用など偏った内容になっていない様にして下さい。 また、実施見積依頼時には、メーカー、型番等の明記はできませんが、 仕様として、○○kW程度、総合効率○○％以上といった内容は、記載できますので、実施見積時に6ページ下に記載されているやり方の結果、メーカー、機種が申請時点より変わることは、問題ありません。 なお、それ以外の内容で、事業内容の変更をする場合は、計画変更等が必要になる事があり、認められない事もありますので、ここのタイミングにて当センターに確認してください。
30 | 避難施設へのユーティリティー供給以外の範囲についても供給可能な能力のCGSを設置する場合は面積割などで補助対象が減少するのでしょうか | 供給用途等わかりかねる部分が多いため、説明会終了後、センターまでお問い合わせください。 お手数ですが、よろしくお願いします。
31 | GビズIDの取得は、共同申請の場合双方とも取得が必要なのでしょうか。 | 設備所有者となる事業者様がIDを取得し、代表して申請いただくことになります。
32 | リースに関して対応年数と合致することが条件となっていますが、リース期間が法定耐用年数と同じ（例：法定耐用年数１３年＝リース期間１３年）である必要があるのでしょうか？ | 原則、同じ年数が好ましいですが、リース期間の方が、短い場合は、再リース等の記載を入れて下さい。 なお、このケースは、リース会社が所有者となりますので、法定耐用年数（補助事業では、処分制限期間）の間にリース契約を解約する場合は、財産処分の対象となります。
33 | 取得したGビズIDを複数社で共有することは可能でしょうか？ | GビズはIDは1社での運用です。共有はできません。jGrantsにつきましてはこの後、別途ご説明いたします。
34 | 中間圧（３０kPa）での供給は中圧で申請可能でしょうか？ | 本事業における中圧供給は、申請施設に都市ガスを供給する都市ガス会社が一般供給約款に定める 低圧の最高圧力を超える供給圧力を中圧供給としていますので、 30kPaが上記を超えているのであれば中圧供給として申請可能です(公募説明会資料p.15)
35 | リースでの共同申請の場合は、リース会社と設備の使用者はどちらがｊGrantsにて申請するものかどうか教えてください。 | 設備所有者様が代表して申請していただくことになります。したがいまして、リース会社様が設備所有者であればリース会社様となります。
36 | 契約するリース契約について、適正リース期間（法定耐用年数の６０％又は７０％）は審査ポイントになりますでしょうか？ | リース期間と法定耐用年数については、先程記載しました。 法定耐用年数期間（補助事業では、処分制限期間）リース契約を継続できることが記載されている内容が必要です。お問合せ頂いている適正リース期間について、特にポイントになる事はないです。
37 | 申請するか未決定でも、登録は可能でしょうか？ | GビズIDの取得をされた後、申請するかどうかは自由です。取得しておけば、今後も使用（他補助金に）できます。
38 | やむを得ず電子メールでの申請になった際は、後にjGrantsにて申請する必要は無いという認識でよろしいでしょうか？ | GビズIDの取得作業は進めておいて下さい。電子メールでの申請になった場合の今後の対応は別途案内させていただきます。
39 | Jグランツ申請時の添付ファイルの形式はエクセルのものはエクセル形式のままの添付となりますか？（PDFに変換しない？） 交付申請の様式ひな形は複数のシートが連なったブックになっていますが、様式ごとに分割する必要がありますか？ | ExcelでもPDFでも添付可能です。審査をスムーズに進めるためにも、様式ごと別紙ごと（1ファイル1シートを基本）に分割して添付をお願いいたします。
40 | （No.39に対して）＞「様式ごと別紙ごと（1ファイル1シートを基本）に分割」とありますが、様式２の一部に他シートへの参照式がありますが、分割すると参照先がエラーになります。 このような場合は該当するセルはベタ打ちに修正する、ということでよろしいでしょうか？ | Jグランツの本補助金ページからDLいただきますと、アップロード用に分割した様式が一括でDLできますので、ご活用いただければと思います。
41 | 「市区町村ごとの停電対応型ＣＧＳならびにＧＨＰの導入状況」のリストにない市区町村でも、仮に「地震想定エリア」ないしは「未導入の市区町村」であることがわかる場合には、補助率1/2や採択順位の①に加えて頂く相談をさせて頂くことはできるものなのでしょうか？ | 個別にご相談ください。
42 | 代理申請は可能でしょうか。 | 代理申請は不可です。事業者が直接ご申請いただきますようお願いいたします。
43 | CGS本体の納期が 10ヶ月ですので、交付決定以降の発注となる場合、来年2月までの納品は、不可能となります。この補助金の場合、長納期品の手配はどのように行えば、良いのでしょうか？ | 工程上、単年度での実施が困難な場合は、2年度を上限に複数年申請を可とします。工期等の関係で複数年度にわたる事業を一括で契約せざるを得ない場合は、センターと協議の上、発注、契約、納品、支払等において、年度毎に実施内容および金額等が確認できるようにしてください。
44 | ワンタイムパスワードの登録携帯は、複数台登録することは可能でしょうか。 | 1台のみの登録となります。
45 | 「申請交付の１）新築の建物に設備を導入する場合、2年度を上限に」と記載されていますが、既設建物設備の更新の場合は対象とならないでしょうか？ | 複数年申請についてのご質問ということでしょうか。 既設建物設備の更新であっても、下記の条件を満たしていれば複数年度申請が可能です。 ①事業規模が大きく、単年度での実施が困難な場合（原則、補助事業に要する経費が１.５億円以上） ②初年度に申請する補助金額は、全体の補助金額の原則「２０％以上」となるよう申請する ③補助事業に要する経費のうち、設計費のみでの初年度の申請はできません。 ④原則、年度毎に契約行為を行ってください。なお、支払いについては、年度ごとに出来高に応じて完了してください。
46 | 解説資料 交付決定の交付決定の優先順位についての質問です。③協定を締結した避難所の費用対効果ｂ（ＣＧＳの場合）の目安となる数値はございますでしょうか？最低〇以上など | 「予算枠内であっても、費用対効果等が著しく低いものについては、審査委員会により不採択等となる場合がある」を懸念してのご質問かと存じますが、費用対効果につきまして、不採択となる目安等はございません。個別案件の状況をみて判断させていただきます。
47 | JビスIDについて御教示ください。補助金申請する場合は、プライムアカウントは1法人、１アカウントでしょうか？社員Aが会社としてのプライムに続いてメンバーアカウントを取得したという前提で、社員Aが2種の補助金に申請する場合、メンバーアカウントは一つでOKでしょうか？補助金毎に必要でしょうか？ | プライムアカウントは原則1法人1アカウントと思われます。 社員Aさまが2種の補助金申請をされる際（例えば2種ともをjGrantsで申請される場合は）、メンバーアカウントは1つで申請可能です。
48 | JGrants（システム申請）には、申請代行者が申請をする機能を有していますでしょうか？ | 申請代行はできません。事業者にてGビズIDの取得と、電子申請手続きをしていただく必要がございます。