【参考資料４】

中型天然ガストラックへの充填可否の判断

○ 天然ガススタンド図面に中型トラック旋回軌跡図を反映した書面

等を用いて、中型天然ガストラックに燃料充填が可能かどうかを

判断する。

|  |
| --- |
| ＜評価基準＞  ①中型トラックがスタンド敷地内に駐車できること  ⇒CNGディスペンサの近傍（充填ホースが車両に届く範囲内）に、7m以上×2m以上の停車スペースを天然ガススタンド内に確保できること |