## 別紙16-1
（別紙１６－１）
補 助 金 交 付 番 号 | [9 empty] | 報告日(記入日)
0 | Ｋ | 1 |  |  | ←交付決定通知書に |  |  |  |  | 平 成
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
燃料使用量データ報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の効果性報告のため、事業完了後１年間の燃料使用量データを下記のとおり提出
します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [11 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
２．申請値※１
想定原油 換算消費量 |  |  |  | kl/年 |  | 補助事業方式 想定ＣＯ2排出量 |  |  | t-CO2/年 |  | ＣＯ2削減量 |  |  | ▲t-CO2/年
※１ 交付申請書の計算シート③を参照のこと。
３．提出データ※２
補助事業方式燃料実消費量 | [6 empty] | ① | [5 empty] | m3/年
補助事業方式燃料高位発熱量 | [6 empty] | ② | [5 empty] | MJ/m3
補助事業方式燃料原油換算係数※３ | [6 empty] | ③ | ２．５８×１０－５ |  |  |  |  | kl/MJ
補助事業方式燃料原油換算消費量※４ | [6 empty] | ④= ①×②×③ | [5 empty] | kl/年
補助事業方式実ＣＯ2排出量※５ （自家発電設備のみ記入） | [6 empty] | ⑤ | [5 empty] | t-CO2/年
補助事業方式実ＣＯ2削減量※５ （自家発電設備のみ記入） | [6 empty] | ⑥ | [5 empty] | ▲t-CO2/年
※２ データ収集期間は補助事業完了翌年度４月から１ヶ年とする。原則、補助事業方式の燃焼設備の燃料
消費量を測定する専用の計測装置の値を記入し、加えて補助事業方式燃料の購入量を判断できるデータ
（請求書等）の写しを添付すること。
※３ 高位発熱量１GJに相当する数量を原油０．０２５８klとすること。
（「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則 第４条」における方式。）
※４ 補助事業方式燃料原油換算消費量は、小数点以下2桁目を四捨五入、小数点以下1桁目まで記入のこと。
２．申請値の想定原油換算消費量を３．の更新・改造後燃料原油換算消費量が５％以上上回る場合は、
その理由と根拠を示す資料を提出すること（自家発電設備除く）。
※５ 自家発電設備の場合は、別途、効果検証データシートを提出すること。
効果検証データシートの判定が未達の場合、その理由と根拠を示す資料を提出すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
交付申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。
１年間の実使用量の
合計値を記入すること。
効果検証データシート（別紙１６－２）
から転記すること。
設備使用者１社のみの記入押印にて提出すること。

## 別紙16-2
（別紙１６－２） | [16 empty] | 交付番号 |  |  | 0K1 |  | 事業者名 |  |  |  |  | 実施場所
効果検証データシート(自家発電設備)
使用燃料（HHV) |  |  |  | 45 | GJ/千Nm3 |  |  |  | 換算係数
[9 empty] | 電力 | 構内 使用 電力量 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.97 | 蒸気 | GJ/GJ
[12 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 12.961 | 温水 | GJ/GJ
[12 empty] | 夜間 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.28 | 冷水 | GJ/GJ |  |  |  | 薄青欄は値を記入
[10 empty] | 逆潮流電力 | [6 empty] | GJ/MWh |  |  | 9.76 | [5 empty] | 無色欄は自動計算（入力は不要）
項目 | [14 empty] | 実績報告値 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
年間値 |  | 運転時間 | [10 empty] | h/年 |  | 0 |  |  |  | ①
|  | 送電電力量※1 | 合計 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ②
|  |  | 送電電力量 （発電電力量－補機電力量） |  |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ③ | bar: 9.76 4月 to 9.76 6月; 無色欄は自動計算（入力は不要） 10月 to 無色欄は自動計算（入力は不要） 11月
[6 empty] | 電気需要平準化時間帯 | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ④ | bar: 9.76 7月 to 9.76 9月; 無色欄は自動計算（入力は不要） 12月 to 無色欄は自動計算（入力は不要） 3月
[6 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑤
|  |  | 逆潮流電力 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑥
|  | 燃料消費量 |  | 燃料使用量 | 標準状態(0℃、1気圧）に換算 | [7 empty] | Nm3/年 |  | 0 |  |  |  | ⑦ | [12 empty] | 1.9093 | 2.1333 | 2.0652 | 1.8488 | 1.6352 | 1.8516 | 2.7703 | 2.5076 | 2.3488 | 1.8157 | 1.3393 | 1.4773
|  |  |  | 熱量換算燃料使用量 | [8 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑧ | [12 empty] | 1909.2628 | 2133.2703 | 2065.2174 | 1848.7713 | 1635.1607 | 1851.6068 | 2770.3214 | 2507.5614 | 2348.7713 | 1815.69 | 1339.3195 | 1477.3157
|  |  |  | 原油換算燃料使用量 | [8 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑨
|  | ＣＯ2排出量 | [10 empty] | tＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ⑪
負荷 |  | 蒸気利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑫
|  | 温水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑬
|  | 冷水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑭
従来方式一次エネルギー消費量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑮
[13 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑯
省エネルギー量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑰
[13 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑱
省エネルギー率 | [12 empty] | ％ |  | 0 |  |  |  | ⑲
従来方式ＣＯ2排出量 | [12 empty] | tＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ⑳
※１ 送電電力量＝発電電力量ー補機電力量
NO |  | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  |  | 台数 | 入力 エネルギー |  |  | 出力 形態 |  |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力 kW |  | 効率
[24 empty] | 申請値 |  | 効果検証結果
[21 empty] | CO2排出量 |  | tCO2/年
[21 empty] | CO2削減量 |  | ▲tCO2/年
CO2排出量が申請値より多く、かつ、CO2削減量が申請値より少ない場合未達判定となる。
【添付が必要な資料】 | [19 empty] | 9.76 4月: ＜自家発電設備使用者＞; 9.76 7月: （事業者名）
● 運転実績の根拠となる資料を添付すること。
| ● 都市ガスの使用量を標準状態に換算する際の根拠となる資料を添付すること。 | [18 empty] | 9.76 7月: （担当者）; 無色欄は自動計算（入力は不要） 3月: 印
4～6月、10～11月の8:00～22:00
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を記入すること。
時間帯の応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること。
申請時に使用した値を用いること。
申請時の設備使用者を記入すること。
交付申請書の申請値を記入すること。
自家発電設備使用者の事業者名および担当者名を記入の上、押印すること。
Note on BA1: 法人名、施設名を記載