## 別紙㉘-1 燃料使用量データ報告書
（別紙㉘－１）
補助金交付番号 | [7 empty] | 報告日(記入日)
令 和
令和５年度災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
燃料使用量データ報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の実測データ報告のため、事業完了後１年間の燃料使用量データを下記のとおり提出します。
記
１．補助事業者
法 人 名
代表者名
役 職
住 所 | （ |  |  | － | ）
２．申請値 |  | ※ＧＨＰは記入不要
ＣＯ２排出量 | [5 empty] | tCO2/年 | ＣＯ２排出削減量 |  | ▲t-CO2/年
※ 交付申請書の計算シートを参照のこと。
３．実測データ |  |  | ※ＧＨＰは記入不要
ＣＯ２排出量 | [5 empty] | tCO2/年 | ＣＯ２排出削減量 |  | ▲t-CO2/年
※ データ収集期間は補助事業完了翌年度４月から１ヶ年とする。
※ 別途、実測データの根拠となる年報または月報と効果検証データシートを提出すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
設備使用者のみ記入する。

## 別紙㉘-2 効果検証データシート(CGS用)
（別紙㉘－２） | [17 empty] | 交付番号 |  |  |  |  | 事業者名 |  |  |  |  | 実施場所
効果検証データシート（ＣＧＳ用）
| 使用燃料（HHV) |  |  |  |  | GJ/千Nm3 |  |  |  | 換算係数
[10 empty] | 電力 | 構内 使用 電力量 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.97 | 蒸気 | GJ/GJ
[13 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 12.961 | 温水 | GJ/GJ
[13 empty] | 夜間 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.28 | 冷水 | GJ/GJ |  |  |  | 薄青欄は値を記入
[11 empty] | 逆潮流電力 | [6 empty] | GJ/MWh |  |  | 9.76 | [5 empty] | 無色欄は自動計算（入力は不要）
| 項目 | [14 empty] | 実測データ |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 年間値 |  | 運転時間 | [10 empty] | h/年 |  | 0 |  |  |  | ①
|  |  | 送電電力量※1 | 合計 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ②
|  |  |  | 送電電力量 （発電電力量－補機電力量） |  |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ③ | bar: 9.76 4月 to 9.76 6月; 無色欄は自動計算（入力は不要） 10月 to 無色欄は自動計算（入力は不要） 11月
[7 empty] | 電気需要平準化時間帯 | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ④ | bar: 9.76 7月 to 9.76 9月; 無色欄は自動計算（入力は不要） 12月 to 無色欄は自動計算（入力は不要） 3月
[7 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑤
|  |  |  | 逆潮流電力 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑥
|  |  | 燃料消費量 |  | 燃料使用量 | 標準状態(0℃、1気圧）に換算 | [7 empty] | Nm3/年 |  | 0 |  |  |  | ⑦
[5 empty] | 熱量換算燃料使用量 | [8 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑧
[5 empty] | 原油換算燃料使用量 | [8 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑨
|  |  | ＣＯ2排出量 | [10 empty] | t-ＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ⑪
| 負荷 |  | 蒸気利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑫
|  |  | 温水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑬
|  |  | 冷水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑭
| 従来方式一次エネルギー消費量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑮
[14 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑯
| 省エネルギー量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑰
[14 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑱
| 省エネルギー率 | [12 empty] | ％ |  | 0 |  |  |  | ⑲
| 従来方式ＣＯ2排出量 | [12 empty] | t-ＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ⑳
| CO2排出削減量 | [12 empty] | ▲t-ＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ㉑
| CO2削減率 | [12 empty] | ％ |  | 0 |  |  |  | ㉒
※１ 送電電力量＝発電電力量ー補機電力量
| NO |  | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  |  | 台数 | 入力 エネルギー |  |  | 出力 形態 |  |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力 kW |  | 効率 (%)
[25 empty] | 申請値 |  | 実測データ
[22 empty] | CO2排出量 |  | tCO2/年
[22 empty] | CO2削減量 |  | ▲tCO2/年
ＣＯ２排出量が申請値より多く、かつ、ＣＯ２削減量が申請値より少ない場合未達判定となる。
| 【添付が必要な資料】 | [19 empty] | 9.76 5月: ＜設備使用者＞; 9.76 7月: （事業者名）
● 実測データの根拠となる年報または月報を添付すること。
|  | ● 都市ガスの使用量を標準状態に換算する際の根拠となる資料を添付すること。 | [18 empty] | 9.76 7月: （担当者）
4～6月、10～11月の8:00～22:00
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を記入すること
時間帯の応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること
申請時に使用した値を用いること
申請時の設備使用者を記入すること
交付申請書の申請値を記入すること
設備使用者の事業者名および担当者名を記入すること。
冷水の場合ジェネリンク等の冷水出力を記入
Note on BB1: 法人名、施設名を記載

## 別紙㉘-3 効果検証データシート(GHP用)
（別紙㉘－３） | [8 empty] | 交付番号 |  |  | 事業者名 |  |  |  |  | 実施場所
効果検証データシート（ＧＨＰ用）
使用燃料（HHV) |  |  |  | GJ/千Nm3
系統No |  | メーカー | 型式 |  | 燃料消費量 kW(発電時) | 燃料消費量 kW(非発電時) | 定格出力 kW | 台数
薄青欄は値を記入
無色欄は自動計算（入力は不要）
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
【添付が必要な資料】 | [9 empty] | 5月: ＜設備使用者＞; 7月: （事業者名）
● 実測データの根拠となる年報または月報を添付すること。
| ● 都市ガスの使用量を標準状態に換算する際の根拠となる資料を添付すること。 | [8 empty] | 7月: （担当者）
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を記入すること
申請時の設備使用者を記入すること
設備使用者の事業者名および担当者名を記入すること
補助事業設備の計測装置毎に報告すること。
※1台の計測器で複数台を計測している場合は、系統をまとめて報告すること。
申請時に使用した値を用いること
Note on AX1: 法人名、施設名を記載