## 別紙９【記入例】
（別紙９）
補助対象設備の水没リスク確認書
本資料では、以下を確認します。
■対象設備の設置位置【高さ】と、当該エリアの想定洪水水深との関係から機器の水没リスクを確認
■避難所等として、水害時の対応矛盾がないことを確認
≪補助事業の実施場所≫
| 住所 |  | 〒 |  | 106 | － | 0005
東京都港区新橋３－７－９
| 施設名称 |  | 虎ノ門リゾート株式会社 虎ノ門ホテル
| 補助対象設備の設置予定場所 | [6 empty] | 屋上（４F以上）
STEP．１ 浸水想定区域の確認
①重ねるハザードマップ（国交省サイト）にて、浸水洪水想定区域（計画規模）に該当するか否かを確認。
※洪水浸水想定区域（計画規模） 河川が氾濫した際に浸水が想定される区域と水深（10年～100年に1回程度の降雨規模）
②”該当しない”場合、本資料の作成は完了。プリントしたハザードマップと共に提出。
③”該当する”場合、想定浸水深さを選択してSTEP．２へ
洪水浸水想定区域 （計画規模） に該当するか否か？ その際の想定浸水深さ？
[9 empty] | 該当しない |  | ✓ | 該当する
[6 empty] | ▶▶▶ 本資料の作成完了 |  |  |  | ハザードマップ 想定浸水深 |  |  |  | ～０.５m
※『計画規模』による評価
STEP．２ 災害時の役割確認
①地域防災計画または協定書等の内容を確認し、想定している災害種別を確認。
② 『洪水』時には利用しない避難所等であることが協定書等にて確認できれば完了。
③浸水エリアであり、災害種別が”洪水”もしくは”洪水を含む”避難所である場合はSTEP．3へ
どんな災害時に 当該施設を利用するか？
[9 empty] | 洪水時に利用しない |  | ✓ | 洪水時にも利用する
[6 empty] | ▶▶▶ 本資料の作成完了 |  |  |  | ▶▶▶ STEP．３へ
STEP．３ 当該施設における補助対象設備の浸水対策
・ 対象設備を設置する高さが想定浸水深よりも高い、対象設備の基礎を超えるレベルまで嵩上げする計画にすることと
していれば完了。
・ 『洪水』災害時には、利用しない避難所等であることが確認できれば完了。
| 浸水対策 |  |  | 【記入例① （浸水深：～０．５ｍ、設備設置位置：３F屋上の場合）】 ・補助対象設備(停電対応CGS)の設置予定位置を、想定浸水深の影響を受けない３F屋上とする 【記入例② （浸水深：～０．５ｍ、設備設置位置：１FＧＬの場合）】 ・想定浸水深の最大値（０．５ｍ）を超えるレベルまで、補助対象設備(停電対応GHP)の基礎の嵩上げを行う
≪添付資料≫
| ✓ | 重ねるハザードマップ（国交省サイト）プリントアウト
～０.３m
～０.５m
０.５m～１m
０.５m～３.０m
３m～５m
５m～１０m
１０m～２０m
２０m～

## 別紙９
（別紙９）
補助対象設備の水没リスク確認書
本資料では、以下を確認します。
■対象設備の設置位置【高さ】と、当該エリアの想定洪水水深との関係から機器の水没リスクを確認
■避難所等として、水害時の対応矛盾がないことを確認
≪補助事業の実施場所≫
| 住所 |  | 〒 | －
施設名称
補助対象設備の設置予定場所
STEP．１ 浸水想定区域の確認
①重ねるハザードマップ（国交省サイト）にて、浸水洪水想定区域（計画規模）に該当するか否かを確認。
※洪水浸水想定区域（計画規模） 河川が氾濫した際に浸水が想定される区域と水深（10年～100年に1回程度の降雨規模）
②”該当しない”場合、本資料の作成は完了。プリントしたハザードマップと共に提出。
③”該当する”場合、想定浸水深さを選択してSTEP．２へ
洪水浸水想定区域 （計画規模） に該当するか否か？ その際の想定浸水深さ？
[5 empty] | 該当しない |  | 該当する
|  |  |  | ▶▶▶ 本資料の作成完了 |  | ハザードマップ 想定浸水深
※『計画規模』による評価
STEP．２ 災害時の役割確認
①地域防災計画または協定書等の内容を確認し、想定している災害種別を確認。
② 『洪水』時には利用しない避難所等であることが協定書等にて確認できれば完了。
③浸水エリアであり、災害種別が”洪水”もしくは”洪水を含む”避難所である場合はSTEP．3へ
どんな災害時に 当該施設を利用するか？
[5 empty] | 洪水時に利用しない |  | 洪水時にも利用する
|  |  |  | ▶▶▶ 本資料の作成完了 |  | ▶▶▶ STEP．３へ
STEP．３ 当該施設における補助対象設備の浸水対策
・ 対象設備を設置する高さが想定浸水深よりも高い、対象設備の基礎を超えるレベルまで嵩上げする計画にすることと
していれば完了。
・ 『洪水』災害時には、利用しない避難所等であることが確認できれば完了。
浸水対策
≪添付資料≫
重ねるハザードマップ（国交省サイト）プリントアウト
～０.３m
～０.５m
０.５m～１m
０.５m～３.０m
３m～５m
５m～１０m
１０m～２０m
２０m～