## 様式２【記入例】
（様式第２）
令和８年度天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金
実施計画書
１．補助事業の実施計画
（１）実施場所
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ | 105 |  |  |  | － | 0004 |  |  |  | ）
東京都港区新橋三丁目7番9号
|  | 最寄り駅 またはバス停 |  |  |  |  | ＪＲ新橋駅
|  | 施設の名称 |  |  |  |  | 虎ノ門ホテル
|  | 施設の所有者 |  |  |  |  | 虎ノ門リゾート株式会社
※ 最寄り駅の入った地図を添付し、施設の位置を明記すること。
（２）補助事業の概要
ａ．従来設備と補助事業設備の種類と能力
|  | 導入状況 | [7 empty] | 新設 | [7 empty] | 〇 |  |  | 更新
|  | 従来設備 |  |  |  |  | GHP（停電対応）56kW×1台 GHP（標準）56kW×1台、71kW×1台（計 183kW）
|  | 補助事業設備 |  | 停電対応ＣＧＳ 停電対応ＧＨＰ |  |  | CGS（停電対応）35kW×1台 GHP（停電対応）56kW×2台 GHP（標準） 56kW×1台（計 168kW）
|  |  |  | 付帯設備 |  |  | 専用ガス流量計
ｂ．平時と災害時の設備用途
|  | 設備 |  |  |  |  | 平時と災害時の設備用途
|  | 停電対応ＣＧＳ |  |  |  |  | 平時 |  |  |  |  | 電力：系統連系により建物全体の電力負荷に発電電力を供給。 排熱：温水を空調、給湯に利用。
[7 empty] | 災害時 |  |  |  |  | 電力：系統分離、自立運転により避難所の空調、照明、コンセントに電力供給。 排熱：使用せず。
|  | 停電対応ＧＨＰ |  |  |  |  | 平時 |  |  |  |  | 平時の冷暖房負荷を賄う設備稼働とする。
[7 empty] | 災害時 |  |  |  |  | 災害時の避難所の冷暖房負荷を賄う設備稼働とする。 発電電力を電気コンセントに給電する。
※ 記入枠は必要な数を追加すること
ｃ．支払い方法
|  | 設備使用者 の計画 | [6 empty] | 金融機関振込 | [7 empty] | リース |  |  |  |  | 賃貸 | [5 empty] | エネルギーサービス(含むESCO)
支払委託契約 (金融機関名称： )
|  | 共同申請情報 |  |  |  |  | 設備所有者： | [5 empty] | 虎ノ門ファイナンス㈱
[7 empty] | 設備使用者： | [5 empty] | 虎ノ門リゾート㈱
※ 共同申請にかかる相互の契約や役割分担が分かる資料を添付すること。
（３）事業実施工程
別紙．発注計画書 に記載の通り、補助事業（工事契約）の開始及び完了予定日を記入
|  | 当年度事業 |  |  |  |  | 開始予定日 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 8 |  |  |  | 年 |  |  | 10 |  |  | 月 |  |  | 6 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 9 |  |  |  | 年 |  |  | 1 |  |  | 月 |  |  | 30 |  |  | 日
|  | 事業全体 |  |  |  |  | 開始予定日 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 8 |  |  |  | 年 |  |  | 10 |  |  | 月 |  |  | 6 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 10 |  |  |  | 年 |  |  | 2 |  |  | 月 |  |  | 25 |  |  | 日
※ 開始予定日は契約締結予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も早い契約について記入すること。
※ 完了予定日は支払完了予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も遅い支払完了予定日を記入すること。
（４）審査に係る事項
ａ－①．ガス供給状況
|  | ガス供給方式 | [24 empty] | 供給状況
|  | 耐震性を向上させた低圧導管 | [24 empty] | 供給済み
ａ－②．ガス供給方式が「耐震性を向上させた低圧導管」の場合は、以下を記入すること。
|  | 本支管 | [17 empty] | 引込管
|  | ポリエチレン管 | [17 empty] | ポリエチレン管
ｂ－①．建物区分
|  | 建物区分 | [14 empty] | 建物用途、協定等の内容 | [16 empty] | 締結状況
|  | イ．災害時に避難所等として活用される建物 | [14 empty] | ａ．避難所、避難場所(屋内) | [16 empty] | 済み
※ 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金交付規程第３条第２項第５号の建物に設置されること
ｂ-②．建物区分「イ」の場合は、以下を記入すること。
|  | 設備の種類と適合条件 | [21 empty] | 停電時避難スペースへの供給 | [9 empty] | 条件確認
|  | 停電対応CGSの場合：単機発電能力が25kW以上 | [21 empty] | 空調と照明と電気コンセント | [9 empty] | 〇
ｂ-③．避難スペースと費用対効果（建物区分「ア」の場合、災害時に寄与する屋内空間の床面積を記入）
|  | 避難スペース(㎡) | [14 empty] | 費用対効果(避難スペース(㎡)/補助対象経費(百万円))
|  | 1960 | [14 empty] | 26.7819
※ 費用対効果については四捨五入の上、小数点２桁まで記入
ｃ．設備容量あたりの補助対象経費、及びＣＧＳの場合の省エネ試算値
|  | 評価項目 |  |  |  | 設備容量あたりの補助対象経費 | [11 empty] | ＣＯ２排出削減量 | [11 empty] | 省エネルギー量
|  | 停電対応ＣＧＳ |  |  |  | 650 | [7 empty] | 千円／kW |  |  |  | 77.4 | [7 empty] | ▲t‐CO2/年 |  |  |  | 743 | [5 empty] | GJ/年
|  | 停電対応ＧＨＰ |  |  |  | 450 | [7 empty] | 千円／kW |  |  |  | － | [11 empty] | －
※ 設備容量あたりの補助対象経費は（補助対象経費（千円）／定格出力（kW））を記入すること。
※ 停電対応ＣＧＳのＣＯ２排出削減量と省エネルギー量は、年間稼働想定値を別紙より記入。
２．補助対象経費の算出根拠
別紙．「申請金額整理表」のとおり。
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
|  | 区 分 | [7 empty] | 補助事業に要する経費 | [8 empty] | 補助対象経費 | [8 empty] | 補助率 |  |  | 補助金交付申請額
|  | Ⅰ． |  | 設 計 費 | [5 empty] | 816000 | [7 empty] | 円 | 816000 | [7 empty] | 円 | 1/3 |  |  | 272000 | [5 empty] | 円
|  | Ⅱ． |  | 既存設備撤去費 | [5 empty] | 3477000 | [7 empty] | 円 | 2234000 | [7 empty] | 円 | 1/3 |  |  | 744666 | [5 empty] | 円
|  | Ⅲ． |  | 新規設備機器費 | [5 empty] | 26398000 | [7 empty] | 円 | 26276000 | [7 empty] | 円 | 1/3 |  |  | 8758666 | [5 empty] | 円
|  | Ⅳ． |  | 新規設備設置工事費 | [5 empty] | 45295110 | [7 empty] | 円 | 41554000 | [7 empty] | 円 | 1/3 |  |  | 13851333 | [5 empty] | 円
|  | Ⅴ． |  | 敷地内ガス管敷設費 | [5 empty] | 2303890 | [7 empty] | 円 | 2303890 | [7 empty] | 円 | 1/3 |  |  | 767963 | [5 empty] | 円
|  | 合 計 | [7 empty] | 78290000 | [7 empty] | 円 | 73183890 | [7 empty] | 円 |  |  |  | 24394628 | [5 empty] | 円
※ 消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入すること。
※「補助金交付申請額」は、各区分毎の「補助対象経費」に補助率を乗じた額(1円未満は切捨)以下とすること。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入すること。
３．補助対象設備の仕様
（１）設備仕様
<a.停電対応ＣＧＳ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 発電出力(kW） |  |  |  |  | 排熱 回収量 (kW） |  |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 発電効率 （%） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 排熱回収 効率（%） 低位発熱量基準 |  |  |  | 総合効率 （%） 低位発熱量基準 |  |  |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  |  | ② |  |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ①/③×100=④ |  |  |  |  | ②/③×100=⑤ |  |  |  | ④＋⑤
|  | ガスエンジン |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 56.9 |  |  |  |  | 104.5 |  |  |  |  | 33.4928 |  |  |  |  | 54.4498 |  |  |  | 87.9426 |  |  |  | 1
|  | 合計 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 56.9 |  |  |  |  | 104.5 |  |  |  |  | 33.4928 |  |  |  |  | 54.4498 |  |  |  | 87.9426 |  |  |  | 1
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 効率は低位発熱量基準定格運転時のもので、小数点第２位を四捨五入した値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
<b.停電対応ＧＨＰ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 冷房能力 (kW） |  |  |  |  | 停電運転時 冷房能力 (kW） |  |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 停電運転時 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  |  | ② |  |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ④
|  | 停電対応GHP |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 41.9 |  |  |  |  | 43.5 |  |  |  |  | 2
|  | 標準GHP |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 合計 |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 125.7 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 3
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
４．補助事業者の概要
（１）申請者
|  | 法人名 |  |  |  |  | 虎ノ門リゾート株式会社
|  | 代表者名 |  |  |  |  | 新橋 一郎
|  | 役 職 |  |  |  |  | 代表取締役社長
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ | 105 |  |  |  | － | 0004 |  |  |  |  | ）
東京都港区新橋三丁目7番9号
|  | 電話番号 |  |  |  |  | ** |  |  |  | － | **** |  |  | － | **** |  |  |  | FAX番号 | [7 empty] | ** |  |  | － | **** |  | － | ****
|  | 業 種 |  |  |  |  | 宿泊業 | [20 empty] | サービス業
|  | 資本金 ※ |  |  |  |  | 100000000 | [11 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [7 empty] | 300 | [8 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  |  | 売上高 |  |  |  | 500000000 | [9 empty] | 円 | 経常利益 |  |  | 50000000 | [7 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [6 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
（２）補助事業担当窓口
|  | 法人名 |  |  |  |  | 虎ノ門リゾート株式会社
|  | 部署名 |  |  |  |  | 施設管理部
|  | （フリガナ） |  |  |  |  | トラノモン ジロウ
|  | 実施責任者名 |  |  |  |  | 虎ノ門 次郎
|  | 役 職 |  |  |  |  | 主任
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ | １０５ |  |  |  | － | ０００４ |  |  |  |  | ）
東京都港区新橋三丁目7番9号
|  | 電話番号 |  |  |  |  | ** |  |  |  | － | **** |  |  | － | **** |  |  |  | FAX番号 | [7 empty] | ** |  |  | － | **** |  | － | ****
|  | E-mailアドレス |  |  |  |  | toranomon_jiro@tora.com
５．都市ガス事業者の担当窓口
|  | 法人名 |  |  |  |  | 虎ノ門ガス株式会社
|  | 部署名 |  |  |  |  | 導管部
|  | （フリガナ） |  |  |  |  | シンバシ サブロウ
|  | 担当者名 |  |  |  |  | 新橋 三郎
|  | 役 職 |  |  |  |  | 係長
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ | １０５ |  |  |  | － | ０００４ |  |  |  |  | ）
東京都港区新橋三丁目7番9号
|  | 電話番号 |  |  |  |  | ** |  |  |  | － | **** |  |  | － | **** |  |  |  | FAX番号 | [7 empty] | ** |  |  | － | **** |  | － | ****
|  | E-mailアドレス |  |  |  |  | shinbashi_saburo@toragas.com
６．資金調達計画（補助事業に要する経費）
|  | 調達先 |  |  |  |  | 補 助 金 | [8 empty] | 自己資金 | [7 empty] | 借 入 金 | [6 empty] | 合 計
|  | 調達金額 |  |  |  |  | 24394628 | [7 empty] | 円 | 53895372 | [6 empty] | 円 | 0 | [5 empty] | 円 | 78290000 | [5 empty] | 円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入し、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
７．確認事項
該当する項目にチェックすること。
本補助事業で導入する設備については法定耐用年数以上の期間使用する
本補助事業で導入する設備を借入金の担保としない
本補助事業で導入する設備については国の他の補助金と重複受給がない ※対象範囲の重複がなくとも他の補助金を申請される場合は、その概要がわかる資料を添付すること
自社製品および自社販売品を本補助事業において使用しない ※使用する場合は当該製品の利益排除に関する説明資料を添付すること
従来設備がある場合、従来設備に対して過去に国から補助金交付を受けていない
該当する項目にチェック
共同申請の場合はそれぞれ記入
開始予定日は補助事業の中で最初に契約締結する日、完了予定日は補助事業の中で最終支払完了する日を記入
供給方式、供給状況をプルダウンから選択
施設区分、協定の内容、締結状況をプルダウンから選択
・金額は税抜で記入
・該当する経費がない場合は「0」を記入
・「補助率」はプルダウンから選択
・複数年度事業の場合には、今年度の内容を記入
低位発熱量（LHV）基準であることに注意
借入金がない場合は、「0」を記入
該当するすべての項目にチェック
法人名、代表者名、役職、住所は履歴事項全部事項証明書に記載の通りに記入
申請者が複数の場合は、
複数申請用シートに記入
・小数点第二位を四捨五入した値を記入
・GHPの場合、CO2排出削減量の欄に「－」を記入
都道府県から記入
鉄道会社名、○○線、○○駅等を必要に応じて記入
○○㈱、○○工場等を記入
記入例
低圧供給等の場合、本支管・引込管の管種をプルダウンから選択。中圧供給の場合は「－」を選択
業種は、日本標準産業分類（参考資料１）より選択
左欄をプルダウンから選択（右欄は自動表示）
高位発熱量（HHV）基準であることに注意
プルダウンにて選択
定格冷房時の値を記入
プルダウンにて選択
標準ＧＨＰの場合は「０」を記入
増設の場合は新設に〇とする
従来設備は更新する設備を記入
会社法上の会社以外の法人の資本金・売上高・経常利益の記入方法
共同申請に該当しない場合には「－」を記入
複数年事業の場合には、複数年の補助対象経費の総額で算出のこと

## 様式２
（様式第２）
令和８年度天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金
実施計画書
１．補助事業の実施計画
（１）実施場所
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  | ）
最寄り駅 またはバス停
施設の名称
施設の所有者
※ 最寄り駅の入った地図を添付し、施設の位置を明記すること。
（２）補助事業の概要
ａ．従来設備と補助事業設備の種類と能力
|  | 導入状況 | [6 empty] | 新設 | [9 empty] | 更新
従来設備
|  | 補助事業設備 |  | 停電対応ＣＧＳ 停電対応ＧＨＰ
付帯設備
ｂ．平時と災害時の設備用途
|  | 設備 |  |  |  |  | 平時と災害時の設備用途
|  | 停電対応ＣＧＳ |  |  |  |  | 平時
災害時
|  | 停電対応ＧＨＰ |  |  |  |  | 平時
災害時
※ 記入枠は必要な数を追加すること
ｃ．支払い方法
|  | 設備使用者 の計画 | [5 empty] | 金融機関振込 | [6 empty] | リース |  |  |  |  | 賃貸 | [5 empty] | エネルギーサービス(含むESCO)
支払委託契約 (金融機関名称： )
|  | 共同申請情報 |  |  |  |  | 設備所有者：
設備使用者：
※ 共同申請にかかる相互の契約や役割分担が分かる資料を添付すること。
（３）事業実施工程
別紙．発注計画書 に記載の通り、補助事業（工事契約）の開始及び完了予定日を記入
|  | 当年度事業 |  |  |  |  | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 事業全体 |  |  |  |  | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
※ 開始予定日は契約締結予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も早い契約について記入すること。
※ 完了予定日は支払完了予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も遅い支払完了予定日を記入すること。
（４）審査に係る事項
ａ－①．ガス供給状況
|  | ガス供給方式 | [22 empty] | 供給状況
ａ－②．ガス供給方式が「耐震性を向上させた低圧導管」の場合は、以下を記入すること。
|  | 本支管 | [15 empty] | 引込管
ｂ－①．建物区分
|  | 建物区分 | [12 empty] | 建物用途、協定等の内容 | [13 empty] | 締結状況
※ 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金交付規程第３条第２項第５号の建物に設置されること
ｂ-②．建物区分「イ」の場合は、以下を記入すること。
|  | 設備の種類と適合条件 | [19 empty] | 停電時避難スペースへの供給 | [6 empty] | 条件確認
ｂ-③．避難スペースと費用対効果（建物区分「ア」の場合、災害時に寄与する屋内空間の床面積を記入）
|  | 避難スペース(㎡) | [12 empty] | 費用対効果(避難スペース(㎡)/補助対象経費(百万円))
※ 費用対効果については四捨五入の上、小数点２桁まで記入
ｃ．設備容量あたりの補助対象経費、及びＣＧＳの場合の省エネ試算値
|  | 評価項目 |  |  |  | 設備容量あたりの補助対象経費 | [9 empty] | ＣＯ２排出削減量 | [10 empty] | 省エネルギー量
|  | 停電対応ＣＧＳ | [9 empty] | 千円／kW | [11 empty] | ▲t‐CO2/年 | [5 empty] | GJ/年
|  | 停電対応ＧＨＰ | [9 empty] | 千円／kW |  |  |  | － | [10 empty] | －
※ 設備容量あたりの補助対象経費は（補助対象経費（千円）／定格出力（kW））を記入すること。
※ 停電対応ＣＧＳのＣＯ２排出削減量と省エネルギー量は、年間稼働想定値を別紙より記入。
２．補助対象経費の算出根拠
別紙．「申請金額整理表」のとおり。
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
|  | 区 分 | [6 empty] | 補助事業に要する経費 | [7 empty] | 補助対象経費 | [8 empty] | 補助率 |  | 補助金交付申請額
|  | Ⅰ． |  | 設 計 費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅱ． |  | 既存設備撤去費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅲ． |  | 新規設備機器費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅳ． |  | 新規設備設置工事費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅴ． |  | 敷地内ガス管敷設費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | 合 計 | [13 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | [5 empty] | 円
※ 消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入すること。
※「補助金交付申請額」は、各区分毎の「補助対象経費」に補助率を乗じた額(1円未満は切捨)以下とすること。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入すること。
３．補助対象設備の仕様
（１）設備仕様
<a.停電対応ＣＧＳ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 発電出力(kW） |  |  |  | 排熱 回収量 (kW） |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 発電効率 （%） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 排熱回収 効率（%） 低位発熱量基準 |  |  | 総合効率 （%） 低位発熱量基準 |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ①/③×100=④ |  |  |  |  | ②/③×100=⑤ |  |  | ④＋⑤
|  | 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 効率は低位発熱量基準定格運転時のもので、小数点第２位を四捨五入した値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
<b.停電対応ＧＨＰ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 冷房能力 (kW） |  |  |  | 停電運転時 冷房能力 (kW） |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 停電運転時 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ④
|  | 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
４．補助事業者の概要
（１）申請者
法人名
代表者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
業 種
|  | 資本金 ※ | [14 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [12 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  | 売上高 | [12 empty] | 円 | 経常利益 | [6 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [5 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
（２）補助事業担当窓口
法人名
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
５．都市ガス事業者の担当窓口
法人名
部署名
（フリガナ）
担当者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
６．資金調達計画（補助事業に要する経費）
|  | 調達先 |  |  |  |  | 補 助 金 | [6 empty] | 自己資金 | [7 empty] | 借 入 金 | [5 empty] | 合 計
|  | 調達金額 | [10 empty] | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入し、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
７．確認事項
該当する項目にチェックすること。
本補助事業で導入する設備については法定耐用年数以上の期間使用する
本補助事業で導入する設備を借入金の担保としない
本補助事業で導入する設備については国の他の補助金と重複受給がない ※対象範囲の重複がなくとも他の補助金を申請される場合は、その概要がわかる資料を添付すること
自社製品および自社販売品を本補助事業において使用しない ※使用する場合は当該製品の利益排除に関する説明資料を添付すること
従来設備がある場合、従来設備に対して過去に国から補助金交付を受けていない

## 様式２ (2社用)
（様式第２）
令和８年度天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金
実施計画書
１．補助事業の実施計画
（１）実施場所
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  | ）
最寄り駅 またはバス停
施設の名称
施設の所有者
※ 最寄り駅の入った地図を添付し、施設の位置を明記すること。
（２）補助事業の概要
ａ．従来設備と補助事業設備の種類と能力
|  | 導入状況 | [6 empty] | 新設 | [9 empty] | 更新
従来設備
|  | 補助事業設備 |  | 停電対応ＣＧＳ 停電対応ＧＨＰ
付帯設備
ｂ．平時と災害時の設備用途
|  | 設備 |  |  |  |  | 平時と災害時の設備用途
|  | 停電対応ＣＧＳ |  |  |  |  | 平時
災害時
|  | 停電対応ＧＨＰ |  |  |  |  | 平時
災害時
※ 記入枠は必要な数を追加すること
ｃ．支払い方法
|  | 設備使用者 の計画 | [5 empty] | 金融機関振込 | [6 empty] | リース |  |  |  |  | 賃貸 | [5 empty] | エネルギーサービス(含むESCO)
支払委託契約 (金融機関名称： )
|  | 共同申請情報 |  |  |  |  | 設備所有者：
設備使用者：
※ 共同申請にかかる相互の契約や役割分担が分かる資料を添付すること。
（３）事業実施工程
別紙．発注計画書 に記載の通り、補助事業（工事契約）の開始及び完了予定日を記入
|  | 当年度事業 |  |  |  |  | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 事業全体 |  |  |  |  | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
※ 開始予定日は契約締結予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も早い契約について記入すること。
※ 完了予定日は支払完了予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も遅い支払完了予定日を記入すること。
（４）審査に係る事項
ａ－①．ガス供給状況
|  | ガス供給方式 | [22 empty] | 供給状況
ａ－②．ガス供給方式が「耐震性を向上させた低圧導管」の場合は、以下を記入すること。
|  | 本支管 | [15 empty] | 引込管
ｂ－①．建物区分
|  | 建物区分 | [12 empty] | 建物用途、協定等の内容 | [13 empty] | 締結状況
※ 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金交付規程第３条第２項第５号の建物に設置されること
ｂ-②．建物区分「イ」の場合は、以下を記入すること。
|  | 設備の種類と適合条件 | [19 empty] | 停電時避難スペースへの供給 | [6 empty] | 条件確認
ｂ-③．避難スペースと費用対効果（建物区分「ア」の場合、災害時に寄与する屋内空間の床面積を記入）
|  | 避難スペース(㎡) | [12 empty] | 費用対効果(避難スペース(㎡)/補助対象経費(百万円))
※ 費用対効果については四捨五入の上、小数点２桁まで記入
ｃ．設備容量あたりの補助対象経費、及びＣＧＳの場合の省エネ試算値
|  | 評価項目 |  |  |  | 設備容量あたりの補助対象経費 | [9 empty] | ＣＯ２排出削減量 | [10 empty] | 省エネルギー量
|  | 停電対応ＣＧＳ | [9 empty] | 千円／kW | [11 empty] | ▲t‐CO2/年 | [5 empty] | GJ/年
|  | 停電対応ＧＨＰ | [9 empty] | 千円／kW |  |  |  | － | [10 empty] | －
※ 設備容量あたりの補助対象経費は（補助対象経費（千円）／定格出力（kW））を記入すること。
※ 停電対応ＣＧＳのＣＯ２排出削減量と省エネルギー量は、年間稼働想定値を別紙より記入。
２．補助対象経費の算出根拠
別紙．「申請金額整理表」のとおり。
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
|  | 区 分 | [6 empty] | 補助事業に要する経費 | [7 empty] | 補助対象経費 | [8 empty] | 補助率 |  | 補助金交付申請額
|  | Ⅰ． |  | 設 計 費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅱ． |  | 既存設備撤去費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅲ． |  | 新規設備機器費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅳ． |  | 新規設備設置工事費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅴ． |  | 敷地内ガス管敷設費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | 合 計 | [13 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | [5 empty] | 円
※ 消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入すること。
※「補助金交付申請額」は、各区分毎の「補助対象経費」に補助率を乗じた額(1円未満は切捨)以下とすること。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入すること。
３．補助対象設備の仕様
（１）設備仕様
<a.停電対応ＣＧＳ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 発電出力(kW） |  |  |  | 排熱 回収量 (kW） |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 発電効率 （%） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 排熱回収 効率（%） 低位発熱量基準 |  |  | 総合効率 （%） 低位発熱量基準 |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ①/③×100=④ |  |  |  |  | ②/③×100=⑤ |  |  | ④＋⑤
|  | 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 効率は低位発熱量基準定格運転時のもので、小数点第２位を四捨五入した値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
<b.停電対応ＧＨＰ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 冷房能力 (kW） |  |  |  | 停電運転時 冷房能力 (kW） |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 停電運転時 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ④
|  | 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
４．補助事業者の概要
（１）申請者
法人名
代表者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
業 種
|  | 資本金 ※ | [14 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [12 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  | 売上高 | [12 empty] | 円 | 経常利益 | [6 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [5 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
法人名
代表者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
業 種
|  | 資本金 ※ | [14 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [12 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  | 売上高 | [12 empty] | 円 | 経常利益 | [6 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [5 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
（２）補助事業担当窓口
法人名
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
法人名
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
５．都市ガス事業者の担当窓口
法人名
部署名
（フリガナ）
担当者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
６．資金調達計画（補助事業に要する経費）
|  | 調達先 |  |  |  |  | 補 助 金 | [6 empty] | 自己資金 | [7 empty] | 借 入 金 | [5 empty] | 合 計
|  | 調達金額 | [10 empty] | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入し、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
７．確認事項
該当する項目にチェックすること。
本補助事業で導入する設備については法定耐用年数以上の期間使用する
本補助事業で導入する設備を借入金の担保としない
本補助事業で導入する設備については国の他の補助金と重複受給がない ※対象範囲の重複がなくとも他の補助金を申請される場合は、その概要がわかる資料を添付すること
自社製品および自社販売品を本補助事業において使用しない ※使用する場合は当該製品の利益排除に関する説明資料を添付すること
従来設備がある場合、従来設備に対して過去に国から補助金交付を受けていない

## 様式２ (３社用)
（様式第２）
令和８年度天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金
実施計画書
１．補助事業の実施計画
（１）実施場所
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  | ）
最寄り駅 またはバス停
施設の名称
施設の所有者
※ 最寄り駅の入った地図を添付し、施設の位置を明記すること。
（２）補助事業の概要
ａ．従来設備と補助事業設備の種類と能力
|  | 導入状況 | [6 empty] | 新設 | [9 empty] | 更新
従来設備
|  | 補助事業設備 |  | 停電対応ＣＧＳ 停電対応ＧＨＰ
付帯設備
ｂ．平時と災害時の設備用途
|  | 設備 |  |  |  |  | 平時と災害時の設備用途
|  | 停電対応ＣＧＳ |  |  |  |  | 平時
災害時
|  | 停電対応ＧＨＰ |  |  |  |  | 平時
災害時
※ 記入枠は必要な数を追加すること
ｃ．支払い方法
|  | 設備使用者 の計画 | [5 empty] | 金融機関振込 | [6 empty] | リース |  |  |  |  | 賃貸 | [5 empty] | エネルギーサービス(含むESCO)
支払委託契約 (金融機関名称： )
|  | 共同申請情報 |  |  |  |  | 設備所有者：
設備使用者：
※ 共同申請にかかる相互の契約や役割分担が分かる資料を添付すること。
（３）事業実施工程
別紙．発注計画書 に記載の通り、補助事業（工事契約）の開始及び完了予定日を記入
|  | 当年度事業 |  |  |  |  | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 事業全体 |  |  |  |  | 開始予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 完了予定日 | [6 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
※ 開始予定日は契約締結予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も早い契約について記入すること。
※ 完了予定日は支払完了予定日を記入すること。複数契約がある場合は最も遅い支払完了予定日を記入すること。
（４）審査に係る事項
ａ－①．ガス供給状況
|  | ガス供給方式 | [22 empty] | 供給状況
ａ－②．ガス供給方式が「耐震性を向上させた低圧導管」の場合は、以下を記入すること。
|  | 本支管 | [15 empty] | 引込管
ｂ－①．建物区分
|  | 建物区分 | [12 empty] | 建物用途、協定等の内容 | [13 empty] | 締結状況
※ 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金交付規程第３条第２項第５号の建物に設置されること
ｂ-②．建物区分「イ」の場合は、以下を記入すること。
|  | 設備の種類と適合条件 | [19 empty] | 停電時避難スペースへの供給 | [6 empty] | 条件確認
ｂ-③．避難スペースと費用対効果（建物区分「ア」の場合、災害時に寄与する屋内空間の床面積を記入）
|  | 避難スペース(㎡) | [12 empty] | 費用対効果(避難スペース(㎡)/補助対象経費(百万円))
※ 費用対効果については四捨五入の上、小数点２桁まで記入
ｃ．設備容量あたりの補助対象経費、及びＣＧＳの場合の省エネ試算値
|  | 評価項目 |  |  |  | 設備容量あたりの補助対象経費 | [9 empty] | ＣＯ２排出削減量 | [10 empty] | 省エネルギー量
|  | 停電対応ＣＧＳ | [9 empty] | 千円／kW | [11 empty] | ▲t‐CO2/年 | [5 empty] | GJ/年
|  | 停電対応ＧＨＰ | [9 empty] | 千円／kW |  |  |  | － | [10 empty] | －
※ 設備容量あたりの補助対象経費は（補助対象経費（千円）／定格出力（kW））を記入すること。
※ 停電対応ＣＧＳのＣＯ２排出削減量と省エネルギー量は、年間稼働想定値を別紙より記入。
２．補助対象経費の算出根拠
別紙．「申請金額整理表」のとおり。
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
|  | 区 分 | [6 empty] | 補助事業に要する経費 | [7 empty] | 補助対象経費 | [8 empty] | 補助率 |  | 補助金交付申請額
|  | Ⅰ． |  | 設 計 費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅱ． |  | 既存設備撤去費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅲ． |  | 新規設備機器費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅳ． |  | 新規設備設置工事費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | Ⅴ． |  | 敷地内ガス管敷設費 | [11 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | 1/3 |  |  |  |  | 円
|  | 合 計 | [13 empty] | 円 | [8 empty] | 円 | [5 empty] | 円
※ 消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入すること。
※「補助金交付申請額」は、各区分毎の「補助対象経費」に補助率を乗じた額(1円未満は切捨)以下とすること。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入すること。
３．補助対象設備の仕様
（１）設備仕様
<a.停電対応ＣＧＳ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 発電出力(kW） |  |  |  | 排熱 回収量 (kW） |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 発電効率 （%） 低位発熱量基準 |  |  |  |  | 排熱回収 効率（%） 低位発熱量基準 |  |  | 総合効率 （%） 低位発熱量基準 |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ①/③×100=④ |  |  |  |  | ②/③×100=⑤ |  |  | ④＋⑤
|  | 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 効率は低位発熱量基準定格運転時のもので、小数点第２位を四捨五入した値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
<b.停電対応ＧＨＰ>
|  | 設備名称 |  |  |  | 定格 冷房能力 (kW） |  |  |  | 停電運転時 冷房能力 (kW） |  |  |  | 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 停電運転時 燃料消費量 （kW） 高位発熱量基準 |  |  |  |  | 台数
[6 empty] | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  |  | ④
|  | 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
※ 設備の定格仕様値を記入すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数を追加すること。
４．補助事業者の概要
（１）申請者
法人名
代表者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
業 種
|  | 資本金 ※ | [14 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [12 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  | 売上高 | [12 empty] | 円 | 経常利益 | [6 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [5 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
法人名
代表者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
業 種
|  | 資本金 ※ | [14 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [12 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  | 売上高 | [12 empty] | 円 | 経常利益 | [6 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [5 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
法人名
代表者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
業 種
|  | 資本金 ※ | [14 empty] | 円 | 従業員数 ※ | [12 empty] | 人
|  | 決算情報 ※ |  |  |  |  | 前年度 |  |  | 売上高 | [12 empty] | 円 | 経常利益 | [6 empty] | 円
|  | 補助対象設備に対する申請者の役割 | [5 empty] | 所有者
使用者
エネルギーサービス事業者（補助対象設備を使用し電力や熱を販売する）
その他（ ）
※ 直近決算年度末の数値を単体ベースで記入。決算が赤字の場合は、前２年分の財務諸表も別途添付すること。
※ 該当項目がない場合、「－」を記入、または代替される数値を記入
（２）補助事業担当窓口
法人名
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
法人名
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
法人名
部署名
（フリガナ）
実施責任者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
５．都市ガス事業者の担当窓口
法人名
部署名
（フリガナ）
担当者名
役 職
|  | 住 所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | － |  |  |  |  | ）
|  | 電話番号 | [7 empty] | － |  |  | － |  |  |  |  | FAX番号 | [9 empty] | － | －
E-mailアドレス
６．資金調達計画（補助事業に要する経費）
|  | 調達先 |  |  |  |  | 補 助 金 | [6 empty] | 自己資金 | [7 empty] | 借 入 金 | [5 empty] | 合 計
|  | 調達金額 | [10 empty] | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入し、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
７．確認事項
該当する項目にチェックすること。
本補助事業で導入する設備については法定耐用年数以上の期間使用する
本補助事業で導入する設備を借入金の担保としない
本補助事業で導入する設備については国の他の補助金と重複受給がない ※対象範囲の重複がなくとも他の補助金を申請される場合は、その概要がわかる資料を添付すること
自社製品および自社販売品を本補助事業において使用しない ※使用する場合は当該製品の利益排除に関する説明資料を添付すること
従来設備がある場合、従来設備に対して過去に国から補助金交付を受けていない

## 様式２産業分類 (hidden)
【参考資料】
日本標準産業分類
中分類 | 業種 | 中小企業基本法上の類型
A01 | 農業 | 製造業その他 | Ａ０１ | 農業 | 製造業その他
A02 | 林業 | 製造業その他 | Ａ０２ | 林業 | 製造業その他
B03 | 漁業 | 製造業その他 | Ｃ０５ | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 製造業その他
B04 | 水産養殖業 | 製造業その他 | Ｄ０６ | 総合工事業 | 製造業その他
C05 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 製造業その他 | Ｅ０９ | 食料品製造業 | 製造業その他
D06 | 総合工事業 | 製造業その他 | Ｅ１２ | 木材・木製品製造業（家具を除く） | 製造業その他
D07 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 製造業その他 | Ｅ１３ | 家具・装備品製造業 | 製造業その他
D08 | 設備工事業 | 製造業その他 | Ｅ１４ | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 製造業その他
E09 | 食料品製造業 | 製造業その他 | Ｅ１７ | 石油製品・石炭製品製造業 | 製造業その他
E10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 製造業その他 | Ｅ１８ | プラスチック製品製造業 | 製造業その他
E11 | 繊維工業 | 製造業その他 | Ｅ１９ | ゴム製品製造業 | 製造業その他
E12 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 製造業その他 | Ｅ２０ | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 製造業その他
E13 | 家具・装備品製造業 | 製造業その他 | Ｅ２１ | 窯業・土石製品製造業 | 製造業その他
E14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 製造業その他 | Ｅ２２ | 鉄鋼業 | 製造業その他
E15 | 印刷・同関連業 | 製造業その他 | Ｅ２３ | 非鉄金属製造業 | 製造業その他
E16 | 化学工業 | 製造業その他 | Ｅ２４ | 金属製品製造業 | 製造業その他
E17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 製造業その他 | Ｅ２５ | はん用機械器具製造業 | 製造業その他
E18 | プラスチック製品製造業 | 製造業その他 | Ｅ２６ | 生産用機械器具製造業 | 製造業その他
E19 | ゴム製品製造業 | 製造業その他 | Ｅ２７ | 業務用機械器具製造業 | 製造業その他
E20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 製造業その他 | Ｅ２８ | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製造業その他
E21 | 窯業・土石製品製造業 | 製造業その他 | Ｅ２９ | 電気機械器具製造業 | 製造業その他
E22 | 鉄鋼業 | 製造業その他 | Ｅ３０ | 情報通信機械器具製造業 | 製造業その他
E23 | 非鉄金属製造業 | 製造業その他 | Ｅ３１ | 輸送用機械器具製造業 | 製造業その他
E24 | 金属製品製造業 | 製造業その他 | Ｅ３２ | その他の製造業 | 製造業その他
E25 | はん用機械器具製造業 | 製造業その他 | Ｆ３３ | 電気業 | 製造業その他
E26 | 生産用機械器具製造業 | 製造業その他 | Ｆ３４ | ガス業 | 製造業その他
E27 | 業務用機械器具製造業 | 製造業その他 | Ｆ３５ | 熱供給業 | 製造業その他
E28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製造業その他 | Ｆ３６ | 水道業 | 製造業その他
E29 | 電気機械器具製造業 | 製造業その他 | Ｇ３７ | 通信業 | 製造業その他
E30 | 情報通信機械器具製造業 | 製造業その他 | Ｇ３８ | 放送業 | サービス業
E31 | 輸送用機械器具製造業 | 製造業その他 | Ｇ３９ | 情報サービス業 | サービス業
E32 | その他の製造業 | 製造業その他 | Ｇ４１２ | 音声情報制作業 | サービス業
F331 | 電気小売業 | 小売業 | Ｇ４１３ | 新聞業 | 製造業その他
F332 | 電気小売業以外の電気業 | 製造業その他 | Ｇ４１４ | 出版業 | 製造業その他
F341 | ガス小売業 | 小売業 | Ｇ４１５ | 広告制作業 | サービス業
F342 | ガス小売業以外のガス業 | 製造業その他 | Ｈ４６ | 航空運輸業 | 製造業その他
F35 | 熱供給業 | 製造業その他 | Ｈ４７ | 倉庫業 | 製造業その他
F36 | 水道業 | 製造業その他 | Ｈ４８ | 運輸に付随するサービス業 | 製造業その他
G37 | 通信業 | 製造業その他 | Ｈ４９ | 郵便業（信書便事業を含む） | 製造業その他
G38 | 放送業 | サービス業 | Ｉ５１ | 繊維・衣服等卸売業 | 卸売業
G39 | 情報サービス業 | サービス業 | Ｉ５２ | 飲食料品卸売業 | 卸売業
G40 | インターネット附随サービス業 | 製造業その他 | Ｉ５３ | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 卸売業
G411 | 映像・音声情報制作・配給業、広告制作業 | サービス業 | Ｉ５４ | 機械器具卸売業 | 卸売業
G412 | その他の映像・音声・文字情報制作業 | 製造業その他 | Ｉ５５ | その他の卸売業 | 卸売業
H42 | 鉄道業 | 製造業その他 | Ｉ５６ | 各種商品小売業 | 小売業
H43 | 道路旅客運送業 | 製造業その他 | Ｉ５７ | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 小売業
H44 | 道路貨物運送業 | 製造業その他 | Ｉ６０ | その他の小売業 | 小売業
H45 | 水運業 | 製造業その他 | Ｉ６１ | 無店舗小売業 | 小売業
H46 | 航空運輸業 | 製造業その他 | Ｊ６２ | 銀行業 | 製造業その他
H47 | 倉庫業 | 製造業その他 | Ｊ６３ | 協同組織金融業 | 製造業その他
H481 | レッカー・ロードサービス業 | サービス業 | Ｊ６４ | 貸金業、クレジットカード業等非貯金信用機関 | 製造業その他
H482 | 運輸に附帯するサービス業 | 製造業その他 | Ｊ６５ | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 製造業その他
H49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 製造業その他 | Ｊ６６ | 補助的金融業等 | 製造業その他
I50 | 各種商品卸売業 | 卸売業 | Ｊ６７ | 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） | 製造業その他
I51 | 繊維・衣服等卸売業 | 卸売業 | Ｋ６９１ | 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） | 製造業その他
I52 | 飲食料品卸売業 | 卸売業 | Ｋ６９２ | 貸家業、貸間業 | 製造業その他
I53 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 卸売業 | Ｋ６９３ | 駐車場業 | サービス業
I54 | 機械器具卸売業 | 卸売業 | Ｋ６９４ | 不動産管理業 | 製造業その他
I55 | その他の卸売業 | 卸売業 | Ｋ７０ | 物品賃貸業 | サービス業
I56 | 各種商品小売業 | 小売業 | Ｌ７１ | 学術・開発研究機関 | サービス業
I57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 小売業 | Ｌ７２ | 専門サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
I58 | 飲食料品小売業 | 小売業 | Ｌ７３ | 広告業 | サービス業
I59 | 機械器具小売業 | 小売業 | Ｌ７４ | 技術サービス業（他に分類されないもの） | サービス業
I60 | その他の小売業 | 小売業 | Ｍ７５ | 宿泊業 | サービス業
I61 | 無店舗小売業 | 小売業 | Ｍ７６ | 飲食店 | 小売業
J62 | 銀行業 | 製造業その他 | Ｍ７７ | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 小売業
J63 | 協同組織金融業 | 製造業その他 | Ｎ７９１ | 旅行業 | 製造業その他
J64 | 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | 製造業その他 | Ｎ７９２ | 家事サービス業 | サービス業
J65 | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 製造業その他 | Ｎ７９３ | 衣服裁縫修理業 | サービス業
J66 | 補助的金融業等 | 製造業その他 | Ｎ７９４ | 物品預り業 | サービス業
J67 | 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) | 製造業その他 | Ｎ７９５ | 火葬・墓地管理業 | サービス業
K68 | 不動産取引業 | 製造業その他 | Ｎ７９６ | 冠婚葬祭業 | サービス業
K691 | 駐車場業、物品賃貸業 | サービス業 | Ｏ８１ | 学校教育 | サービス業
K692 | 不動産賃貸業・管理業 | 製造業その他 | Ｐ８３ | 医療業 | サービス業
K70 | 物品賃貸業 | サービス業 | Ｐ８４ | 保健衛生 | サービス業
L71 | 学術・開発研究機関 | サービス業 | Ｐ８５ | 社会保険・社会福祉・介護事業 | サービス業
L72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | サービス業 | Ｑ８６ | 郵便局 | サービス業
L73 | 広告業 | サービス業 | Ｑ８７ | 協同組合（他に分類されないもの） | サービス業
L74 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | サービス業 | Ｒ８８ | 廃棄物処理業 | サービス業
M75 | 宿泊業 | サービス業 | Ｒ９２ | その他の事業サービス業 | サービス業
M76 | 飲食店 | 小売業 | Ｒ９３ | 政治・経済・文化団体 | サービス業
M77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 小売業 | Ｒ９４ | 宗教 | サービス業
N78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | サービス業 | Ｒ９５ | その他のサービス業 | サービス業
N791 | 旅行業 | 製造業その他 | Ｓ９８ | 地方公務 | 製造業その他
N792 | その他の生活関連サービス業 | サービス業 | Ｔ９９ | 分類不能の産業 | 製造業その他
N80 | 娯楽業 | サービス業
O81 | 学校教育 | サービス業
O82 | その他の教育、学習支援業 | サービス業
P83 | 医療業 | サービス業
P84 | 保健衛生 | サービス業
P85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | サービス業
Q86 | 郵便局 | サービス業
Q87 | 協同組合(他に分類されないもの) | サービス業
R88 | 廃棄物処理業 | サービス業
R89 | 自動車整備業 | サービス業
R90 | 機械等修理業(別掲を除く) | サービス業
R91 | 職業紹介・労働者派遣業 | サービス業
R92 | その他の事業サービス業 | サービス業
R93 | 政治・経済・文化団体 | サービス業
R94 | 宗教 | サービス業
R95 | その他のサービス業 | サービス業
R96 | 外国公務 | サービス業
S97 | 国家公務 | 製造業その他
S98 | 地方公務 | 製造業その他
T99 | 分類不能の産業 | 製造業その他

## 様式２プルダウン (hidden)
プルダウンリスト
供給方式 | 供給状況
中圧導管 | 供給済み
耐震性を向上させた低圧導管 | 新規予定
耐震性を向上させた低圧導管 | 鋼管（ねじ接合以外）
ダクタイル鋳鉄管（抜け出し防止機構）
ポリエチレン管
－
ア．公共性の高い建物 | イ．災害時に避難所等として活用される建物
ａ．国や地方公共団体の防災計画において指定される建物 | ａ．避難所、避難場所(屋内)
ｂ．役所庁舎、老人施設、病院、学校等公共性の高い建物 | ｂ．協定による避難場所(屋外)に併設された建物
ｃ．帰宅困難者受入建物
ｄ．災害時帰宅支援ステーション
ｅ．一斉帰宅抑制事業者の建物
ｆ．協定による物資提供を住民等に行う建物
協定書の状況
済み
協議中
－
－ | 停電対応ＣＧＳあり | 停電対応ＧＨＰのみ
停電対応CGSの場合：単機発電能力が25kW以上
停電対応GHPのみの場合：室外機2台以上かつ合計冷房能力112kW以上 | － | －
避難スペースへの供給
－
空調と照明
空調と電気コンセント
照明と電気コンセント
空調と照明と電気コンセント
適合条件の確認
－
〇